武进区船舶修造企业安全生产自查自纠表

单位：

一：企业基础管理情况

| 序号 | 检查项目 | 检查主要内容和依据 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理监管机构设置和人员配备 | ①《安全生产法》第23条；②《江苏省安全生产条例》第15、17条；③江苏《省政府办公厅关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知》（苏政办发〔2015〕81号）文件等 |  |  |
| 2 | 安全生产责任制、管理制度、操作规程 | - 安全生产法》第4、18、19、22条；②《江苏省安全生产条例》第4、13条；③《GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范》“5.2制度化管理”；④《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》（安监总管四〔2011〕128号）文件“四、法律法规与安全管理制度”； ⑤《关于转发<全面加强企业全员安全生产责任制实施方案>的通知》等。 |  |  |
| 3 | 安全投入 | ①《安全生产法》第20条；②《江苏省安全生产条例》第18条；③财政部、国家安全生产监督管理总局印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件等 |  |  |
| 4 | 安全宣传教育培训 | ①《安全生产法》第24、25、26、27条；②《江苏省安全生产条例》第19、20条；③《生产经营单位安全生产培训规定》（国家安监总局令第3号/第80号修正）；④《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号/第80号第二次修正）等 |  |  |
| 5 | 安全风险辨识和分级管控 | ①《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）文件：（二十一）强化企业预防措施。②《安全生产法》第21、41条；③《GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范》 5.5.1安全风险管理。④《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）文件。 |  |  |
| 6 | 安全隐患排查治理 | ①《安全生产法》第38、43条；②《江苏省安全生产条例》第21条；③《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）；④《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）文件等 |  |  |
| 7 | 应急管理 | ①《安全生产法》第78条；②《江苏省安全生产条例》第30条；③《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号）；④《GB/T 29639-2013生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》⑤《AQ/T 9007-2011生产安全事故应急演练指南》⑥《AQ/T 9009-2015生产安全事故应急演练评估规范》等 |  |  |
| 8 | 安全事故调查处理 | ①《安全生产法》第47、48、80、84、85条；②《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）；③《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号）第39条；④《工伤保险条例》等 |  |  |
| 9 | 相关方安全管理 | ①《安全生产法》第45、46条；②《江苏省安全生产条例》第25、26条；③《江苏省安全生产监督管理局关于印发<江苏省工贸行业企业外包项目安全管理暂行办法>的通知》（苏安监〔2016〕146号）文件等 |  |  |

二、被检查企业生产设备设施和生产作业现场管理情况：

| 序号 | 检查主要内容和依据 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《安全生产法》第32条规定，在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《GB2894安全标志》和《GB2893安全色》规定的安全警示标志和安全色。 |  |  |
| 2 | 《安全生产法》第三十三条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 |  |  |
| 3 | 《安全生产法》第三十五条 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 |  |  |
| 4 | 《江苏省安全生产条例》第二十七条 生产经营场所的安全设施、安全通道、安全标志等必须符合国家标准、行业标准、地方标准，生产经营单位应当进行经常性维护、保养，定期检测安全防护效果。 |  |  |
| 5 | 厂址选择应遵循《GB50187工业企业总平面设计规范》、《GB5083生产设备安全卫生设计总则》等的规定。平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《GB50016建筑设计防火规范》。厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 |  |  |
| 6 | 厂房的照明，应符合《GB/T50033建筑采光设计标准》和《GB50034建筑照明设计标准》的规定。有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。 |  |  |
| 7 | 生产设备的安全防护应符合《GB12266-1990机械加工设备一般安全要求》，《GB8196机械设备防护罩安全要求》，《GB8197防护屏安全要求》，《GB4674磨削机械安全规程》，《GB4053.1-3固定式钢梯及平台安全要求》，《GB28755简易升降机安全规程》，《GB6067起重机安全规程》，《TSGQ0002起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》，《GB20905铸造机械安全要求》，《AQ/T 7009机械制造企业安全生产标准化规范》等规定。 |  |  |
| 8 | 传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：（1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端300毫米以上的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平台。 |  |  |
| 9 | 冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。 |  |  |
| 10 | 金属切削机床应满足《GB15760金属切削机床安全防 护通用技术条件》的规定：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。 |  |  |
| 11 | 砂轮机应满足《JB/T 8799 -1998砂轮机安全防护技术条件》的规定:安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；档屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。 |  |  |
| 12 | 电气设备符合《GB4064电气设备安全设计导则》，《GB19517电气设备安全技术规范》，《GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范》，《GB 12158防止静电事故通用导则》，《GB 50057建筑物防雷设计规范》，《GB13955漏电保护器安装和运行》，《GB 50169电气装置安装工程接地装置施工及验收范》等规定。 |  |  |
| 13 | 低压电气线路（固定线路）应满足《GB 50054低压配电设计规范》的规定：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。 |  |  |
| 14 | 移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。 电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置，符合《GB3883手持式电动工具的安全》的规定。 |  |  |
| 15 | 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备；并符合《GB15577粉尘防爆安全规程》，《GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范》，《GB 50257电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》等规定。 |  |  |
| 16 | 涉及危险作业、特殊作业的，应符合《GB 9448焊接与切割安全》、《GB15735金属热处理生产过程安全、卫生要求》、《GB6514涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》、《GB14444涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》、《GB8958缺氧危险作业安全规程》、《GB3608 高处作业分级标准》等规定。 |  |  |
| 17 | 使用储存的危险化学品应符合《GB15603常用危险化学品贮存通则》，《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号），《GA 1131仓储场所消防安全管 理通则》，《GA703住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术 要求》等相关规定。危化品库房符合安全标准的要求，库内有应急预案、MSDS等标示。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。 |  |  |
| 18 | 《江苏省安全生产条例》第二十四条 生产经营单位进行爆破、吊装、危险场所动火作业、高处作业、有限空间作业、临近高压输电线路作业、建筑物和构筑物拆除、大型检修等危险作业，应当执行有关危险作业管理制度，并履行相关安全职责。 |  |  |
| 19 | 《安全生产法》第四十二条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 |  |  |
| 20 | 《消防法》规定的消防设施、灭火器材、防火标志的配备和维护；生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离；消防安全宣传、培训、演练等。 |  |  |