附件一

武进区2019年第二次建筑市场综合大检查综合表扬项目

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武进区武南中路北侧、新平路东侧地块项目 | 常州市美业房地产发展有限公司 | 江苏丰润建设有限公司 | 陈岳锋 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 赵宏玉 |
| 2 | 学府东苑三期保障性安置房启动区项目7#房~20#房、CK4车库及人防地下室建筑工程 | 常州市武进高新区南区建设发展有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 蒋亚芬 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 刘道远 |
| 3 | 星河国际八期一标段 | 常州星河协通房地产开发有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 仇 俊 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 刘永杰 |
| 4 | 常州欧凯电器有限公司车间二 | 常州欧凯电器有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 唐立献 | 常州市华阳建设工程监理有限公司 | 吴晓伟 |
| 5 | 随园西侧地块西北角停车场工程 | 江苏武进经济发展集团有限公司 | 常州明大建设工程有限公司 | 曹 永 | 常州建工项目管理有限公司 | 钱奇峰 |
| 6 | 常州科教城国际创新基地创研港6#楼二期项目 | 长江龙城科技有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 费社阳 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 华建军 |
| 7 | 随园西侧地块二期3-4#、7-8#、12-16#、17#地库、18#小区变及22#门卫 | 常州市双益房地产开发有限公司 | 常州市通润建设工程有限公司 | 朱剑岗 | 常州建工项目管理有限公司 | 顾 焱 |
| 8 | 常州市武进区湖塘镇聚湖东路北侧、长沟路东侧棚改安置地块开发项目二标段 | 常州市天聚置业有限公司 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 吴 丹 | 浙江烁基建设管理有限公司 | 吴伟卿 |

附件二

武进区2019年第二次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目经理 |
| 1 | 常州大学西太湖校区建设项目8#、9#宿舍楼 | 江苏天启建设有限公司 | 周振新 |
| 2 | 金土地建设集团有限公司研发楼 | 金土地建设集团有限公司 | 吴 林 |
| 3 | 武进区西太湖环湖北路北侧、竹月路西侧地块 | 常州二建建设有限公司 | 顾 旸 |
| 4 | 星河国际八期二标段 | 江苏新晟建设集团有限公司 | 沈恒中 |
| 5 | 龙德花园华鹏国际广场二期项目6#楼、G9商铺 | 江苏润祥建设集团有限公司 | 张春杨 |
| 6 | 常州爱琴海购物公园一期项目A1-A4及地下室 | 江苏坤龙建设集团有限公司 | 刘风乐 |
| 7 | 江苏洛凯机电智能电网塑壳断路器关键部件项目新建车间一、车间二 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 章 黎 |
| 8 | 常州市武进区卢家巷实验学校改扩建工程一期项目4#教学楼、7#食堂、8#专业教室、9#体育馆、地下车库及相关配套 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 曹科峰 |
| 9 | 武进区礼嘉镇学前教育培训中心 | 江苏成章建设集团有限公司 | 姜 浩 |

附件三

武进区2019年第二次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目经理 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 常州市武进华润建筑安装工程有限公司 | 谢卫南 | 标准厂房建设项目——车间一、车间二 | 投诉网路图不健全，未办理实名制考勤系统录库和考勤管理，未通过银行代发农民工工资，权益告知牌有关维权电话公示错误，项目经理带班检查未落实到位，交底针对性不强，消防平面图设置不规范；培训教育照片收集不齐全，塔吊大修证明都未见，脚手架未按方案或规范搭设，多处使用螺纹钢作为预埋件，违反（《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第1.0.3条）,临边洞口未按方案或规范防护。三级配电二级保护不到位，违反（《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.1和第8.2.8），导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎，违反（《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.3）。防火重点部位消防措施不到位违反（《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.2.1）。扬尘台账记录不规范，扬尘、长效管理等控制不力，材料堆放无序。监理规划无人员配备和进退场计划违反(《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第4.2.3)，监理现场用表使用不规范，违反（苏建建管[2019]204号文），监理细则专监未签字，违反（《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第4.3.2），未贯彻落实住建部《工程质量安全手册》，违反（苏建质安[2018]891号文），旁站方案未见，违反（《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.1.1）。 |
| 2 | 南通四建集团有限公司 | 贾 娜 | 武进区武宜中路西侧、春秋路北侧地块开发项目二标段12#-18#、27#-28#房及地下室工程 | 农民工入库信息不全，农民工劳动合同签订不规范，未通过银行代发农民工工资，砼试块同条件留置位置不符要求，节点核心区不同强度砼浇筑时未采取分隔措施；地坪高差处缺棱掉角，地坪砼有脚印。悬挑脚手架验收程序不规范，群塔防碰撞方案交底落实不到位；项目经理带班制度落实不到位安全生产费用清单未按月落实。落地脚手架搭设不规范，大横杆间距为60cm，且验收不符要求，违反（《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.1）；基坑放坡与方案不符，违反（《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99第3.7.1）；缺总监、专监人防资格证书，不符合监理规范第2.0.6条、第2.0.8条规定。缺扬尘巡查，不符合监理规范第7.2.2条规定。月报缺造价控制内容，不符合监理规范第5.3.3条规定。缺监理交底，不符合监理规范第5.1.3条规定。危大工程旁站内容不全。缺安装设计交底、图纸会审，不符合监理规范第7.2.1条规定。缺A、B两类人员资格证，不符合监理规范第5.5.2条规定。部分整改通知单未回复。计量支付资料不全，不符合监理规范第5.3.1条、第5.3.2条规定。 |
| 3 | 常州戚铁建设工程有限公司 | 谢文中 | SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料产业化项目（车间八） | 投诉网络图不完善，未在有关劳务管理资料签字。农民工考勤不到位。权益告知牌有关维权电话公示错误。砌体局部通缝，违反（GB50203《砌体结构工程施工质量验收规范》 第9.3.4条）；二次构件局部孔洞，违反(《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第8.2.2条)；临边洞口验收记录收集不到位，消防平面图设置不规范，教育培训照片收集不齐全；扬尘台账记录不规范；安全网检测次数不够；脚手架未按方案或规范搭设.临边洞口未按方案或规范防护；导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎，违反（《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.3）。施工作业面无消防措施。扬尘、长效管理等控制不力，材料堆放无序。 |
| 4 | 江苏齐道建设有限公司 | 张 迪 | 武进区西太湖渔歌路南侧、祥云路西侧开发项目——1-5#房 | 专业分包企业未按规定办理常州市《信用管理手册》，专用账户流水不足；桩基单位未办卡；砌筑砂浆规格不符要求，违反DGJ32/J 16-2014第6.1.2中第2条；屋面保温隐蔽等工序报验未见；工序报验项目部未签收；构造柱箍筋未加密违反GB50203-2011第8.2.1条；腰梁钢筋直径不一致，违反GB50203-2011第8.2.1条；底层腰梁钢筋设计要求使用Φ10，实际使用Φ8，违反GB50203-2011第8.2.1条，构造柱构造钢筋长度不足，违反GB50203-2011第8.2.1条；项目部安全检查迟后，安全教育记录人员签字不到位；文明费用实施资料收集不到位；安全网检测次数不够；人行通道防护措施不到位；三级配电二级保护不到位，部分保护零线未接到用电设备外壳；材料堆放不整齐；一份通知单未闭合，违反（《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.5.6）；缺十一月份月进度计划，违反（《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.4.1）；缺工程款支付报审资料，违反（《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.3.1） |
| 5 | 上海锦都建设（集团）有限公司 | 刘科成 | 尼霍夫年产214台电线电缆设备项目 | 脚手架专业分包企业未办理进区施工手续，违反《江苏省建筑市场管理条例》；建筑工人投诉处理网络未涵盖整个作业班组，管理层级及作业班组信息与实际不相符，违反（《常州市建筑业企业信用考核实施细则》附件3表第二条、第15款）。劳动合同不规范，考勤表及工资发放表未公示，违反（《关于印发常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理到岗考核实施细则的通知》）。银行建筑工人工资专户产生的流水不足，违反（《区住建局关于武进区建筑行业实行建筑工人工资专用账户和银行代发建筑工人工资管理的实施意见（试行）》）；九牌一图设置不齐全，（违反《建筑施工安全检查标准》）；部分旁站内容不详细 ，（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第7.2.1））；部分定期检查内容不详细违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第7.2.1） |
| 6 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 张 旭 | 柳立花园项目——4#、5#、6#、7#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、A1、A2、A4、车库一及车库二续建 | 专业分包企业未按规定办理常州市《信用管理手册》，违反《江苏省建筑市场管理条例》）；投诉网络图不健全，违反（《常州市建筑业企业信用考核实施细则》附件3表第二条第15款）；劳务员未在有关劳务管理资料签字，实名制考勤系统入库信息不全，违反（《关于印发常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理到岗考核实施细则的通知》）；未通过银行代发农民工工资，违反（《区住建局关于武进区建筑行业实行建筑工人工资专用账户和银行代发建筑工人工资管理的实施意见（试行）》）；脚手架监理细则未使用标准格式文本，违反（苏建建管[2013]266号文）；，监理月报内容不全，违反（《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第7.2.3）。 |
| 7 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 张 旭 | 柳立花园项目——柳立花园项目一标段（2#、3#、8#~12#、23#~30#、A3小区变及车库） | 专业分包企业未按规定办理常州市《信用管理手册》，违反（《江苏省建筑市场管理条例》）；投诉网路图不健全，违反（《常州市建筑业企业信用考核实施细则》附件3表第二条、第15款）；未在有关劳务管理资料签字，农民工入库信息不全，违反（《关于印发常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理到岗考核实施细则的通知》）；未通过银行代发农民工工资，违反（《区住建局关于武进区建筑行业实行建筑工人工资专用账户和银行代发建筑工人工资管理的实施意见（试行）》）；脚手架监理细则未使用标准格式文本，违反（苏建建管[2013]266号文）；监理月报内容不全，违反（《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第7.2.3）。 |
| 8 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 桂忠兵 | 美的国宾府1-16#楼及地下车库工程 | 保温分包单位未按规定办理常州市《信用管理手册》，违反（《江苏省建筑市场管理条例》）；劳务分包单位未履行告知手续，不在常州市建管中心公布的劳务作业名录中，违反《关于公布我市首批已履行告知手续的劳务作业企业名单的通知》；实名制考勤系统录库和考勤管理不到位，违反《关于印发常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理到岗考核实施细则的通知》；银行建筑工人工资专户产生的流水不足，违反《关于武进区建筑行业实行建筑工人工资专用账户和银行代发建筑工人工资管理的实施意见（试行）》；缺人防内容，不符合监理规范第4.2.3条规定；月报缺投资控制内容，不符合监理规范第5.3.3条规定；。质量安全缺宣贯会议，不符合住建部（2018）95号文；巡视、旁站、平行检验不齐全；见证取样统计缺近期内容。缺A类人员资格证，不符合监理规范第5.5.2条规定。缺部分电梯加节附墙旁站，不符合江苏省危大工程安全管理实施细则（2019版），总分包管理制度缺签字。 |

附件四

武进区2019年第二次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 监理单位及总监 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监理单位 | 总监 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 上海金品建设工程监理有限公司 | 唐桂林 | 绿地峰云汇花园二期项目——综合楼 | PC构件进场后，未及时实体检测，砼试块同条件留置位置不符要求，节点核心区不同强度砼浇筑时未采取分隔措施。临边洞口及脚手架定期检查不到位；群塔防碰撞方案安全交底不到位；班组安全活动及项目部安全会议落实不到位。无文明施工费投入清单。临边洞口防护不到位；基坑脚手架未满铺；雨棚支模未按照方案搭设。材料堆放无序。规划封面格式不对、缺人防、扬尘专篇，缺PC吊装细则，不符合监理规范（GB/T50319-2018）第4.2.3条、第4.3.2条规定；机构人员不符合中标通知书。现场监理未全到岗，未有变更手续，不符合监理规范第3.1.1条、第3.1.2条规定。未使用正规表式，不符合江苏省第六版表式。日记中缺扬尘巡查内容，不符合监理规范第7.2.2条规定。未见分包单位资格审查，不符合监理规范第5.1.10条规定。月报中缺费用控制内容，不符合监理规范第5.3.3条规定，缺监理交底、第一次工地会议，不符合监理规范第5.1.3条规定。无宣贯，不符合住建部（2018）95号文。缺巡视、平行检查方案，不符合监理规范第5.2.10.11条规定。无见证取样台帐，不符合监理规范第7.2.1第九条规定。缺设计交底、图纸会审，未采用正规表式，不符合监理规范第7.2.1第三条规定。缺危大工程第一次申报方案，不符合监理规范第5.5.3条规定。未见危大工程档案目录、清单及相关验收记录，不符合江苏省危大工程安全管理实施细则（2019版）。未见施工单位安全体系申报及三类人员资格证书。施工机械与设备进场报验及使用报验未见，不符合监理规范第5.5.2条规定。未见安全生产及文明检查记录和台帐，不符合监理规范第5.5.5条规定。未见审查，不符合监理规范第3.2.1第八条规定。未见计量支付资料，不符合监理规范第5.3.1条、第5.3.2条规定。 |