附件1：  武进区2021年第一次建筑市场综合大检查综合表扬项目

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州西太湖揽月湾西侧地块四期7#楼及地下室建筑工程施工总承包 | 常州星河协达房地产开发有限公司 | 江苏佰拓建设有限公司 | 高兆国 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 仓基彬 |
| 2 | 常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目住院医技综合楼施工总承包 | 常州市第二人民医院 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 陈惠琴 | 常州建工项目管理有限公司 | 周伟锋 |
| 3 | 南河花园四期保障性经济适用房项目施工总承包 | 武进国家高新技术产业开发区市政服务中心 | 江苏天启建设有限公司 | 周振新 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 左军 |
| 4 | 年产300万件钣金项目车间施工总承包 | 常州凯泽环保科技有限公司 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 胡全生 |  |  |
| 5 | 立华股份总部基地项目施工总承包 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 江苏环泰建设有限公司 | 高荣华 | 江苏春为项目管理有限公司 | 陈倩 |
| 6 | 常州市武进区礼河卫生院施工总承包 | 常州市武进区礼河卫生院 | 常州三建建设有限公司 | 张银峰 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 牟晔珩 |
| 7 | 武进区礼嘉镇百兴路南侧、礼毛路东侧地块开发项目施工总承包 | 常州晋陵云海置业有限公司 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 姚文敏 | 江苏尚田工程项目管理有限公司 | 曹继斌 |
| 8 | 坤鼎集团常州西太湖创新产业基地项目一期施工总承包 | 坤肜（常州）实业发展有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 朱晓程 | 江苏宝基建设项目管理有限公司 | 潘丽燕 |
| 9 | 机械零部件制造、液压搬运车油缸总成项目接建车间三施工总承包 | 常州市雅恒机械有限公司 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 吴晓红 | 江苏宝基建设项目管理有限公司 | 陈少华 |
| 10 | 常州星河国际八期13#-15#及地下车库建筑工程施工总承包 | 常州星河协通房地产开发有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 周成 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 蒋琪平 |
| 11 | 武进区淹城南路西侧、永胜西路南侧地块（二）开发项目一期施工总承包 | 常州长兴诺廷山房地产开发有限公司 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 张泽 | 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 张云 |

附件2： 武进区2021年第一次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 项目经理 |
| 1 | 武进高新区武进西大道南侧、淹城南路东侧地块建设项目施工总承包 | 常州第一建筑集团有限公司 | 于洪铨 |
| 2 | 武进区童子河南路南侧、东龙路西侧地块项目(1#楼-19#楼及地下车库）施工总承包 | 江苏环泰建设有限公司 | 王超 |
| 3 | 武进湖塘科技产业园工业坊D区建设项目施工总承包 | 华新建工集团有限公司 | 吴刚 |
| 4 | 常州大学西太湖校区建设项目——常州大学西太湖校区建设项目图文信息中心施工总承包 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 陈祥瑞 |
| 5 | 自用工业厂房及配套设施项目中心仓库工程施工总承包 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 王小苏 |
| 6 | 武进区西太湖大道东侧、环湖北路北侧地块开发项目施工总承包 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 申加梅 |
| 7 | 东升物流中心项目施工总承包 | 江苏天启建设有限公司 | 陆云鹏 |
| 8 | 常州信息职业技术学院实训教学基地二期实训教学楼二（含地下室）、辅楼、报告厅工程（第二批）施工总承包 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 乔太贵 |
| 9 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目二、三期施工总承包 | 常州二建建设有限公司 | 龚志强 |

附件2： 武进区2021年第一次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 项目经理 |
| 10 | 联东U谷常州国际企业港二期（3#-4#厂房、14#-16#厂房）施工总承包工程 | 江苏佰拓建设有限公司 | 黄金喜 |
| 11 | 武进区永安河东侧、滆湖东路南侧地块开发项目11#-21#楼建筑工程施工总承包 | 江苏华盛建设工程有限公司 | 蒋波 |
| 12 | 常州星河国际八期17#楼及地下车库建筑工程施工总承包 | 江苏武进建工集团有限公司 | 周成 |

附件2： 武进区2021年第一次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 监理单位及项目总监 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 监理单位 | 项目总监 |
| 1 | 常州西太湖揽月湾西侧地块四期7#楼及地下室建筑工程施工总承包 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 仓基彬 |
| 2 | 南河花园四期保障性经济适用房项目施工总承包 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 左军 |
| 3 | 常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目住院医技综合楼施工总承包 | 常州建工项目管理有限公司 | 周伟锋 |

附件3：  武进区2021年第一次建筑市场综合大检查综合批评项目

| 序号 | 工程名称 | 存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能电池配套设施项目110kv变电站施工总承包 | 农民工投诉网络图不健全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十一条）；实名制考勤农民工入库信息不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；用人单位与农民工签订的书面合同不规范（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十二条）；部分工人未通过银行代发工资（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）。项目部5月份未按规定检查（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），移动脚手架无方案交底验收（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），教育培训照片收集不齐全，安全资料中有代签字现象（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），电工证不符合（违反《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》第四条），危大工程档案建立不符合要求(违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》苏建质安〔2019〕378号第十三条和第十七条），脚手架扫地杆设置不规范，脚手架连墙件设置不规范（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011第6.3.2和6.4.2），临边洞口未按规范设置防护（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-201第4.2.1），灭火器配置不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）。钢筋隐蔽验收记录内容有误（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5.1.1条规定）；部分箍筋弯钩平直段长度不足（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5.1.1条规定）。 | 江苏格林保尔光伏有限公司 | 常州市新桥建筑工程有限公司 | 何健 | 常州市武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 王磊 |

附件3：  武进区2021年第一次建筑市场综合大检查综合批评项目

| 序号 | 工程名称 | 存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 年产1.8GW高效太阳能电池项目（电池厂房1、特气房、化学品库、动力站1、水泵房、仓库）施工总承包 | 实名制考勤农民工入库信息不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；用人单位与农民工签订书面合同不规范（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十二条）；钢结构专业分包单位农民工未通过银行代发农民工工资（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）。项目部5月份未按规定检查（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），移动脚手架无方案交底验收（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），教育培训照片收集不齐全，安全资料中有代签字现象（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），电工证不符合（违反《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》第四条），危大工程档案建立不符合要求(违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》苏建质安〔2019〕378号第十三条和第十七条），脚手架扫地杆设置不规范，脚手架连墙件设置不规范（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2和6.4.2），电梯井垂直封闭未设置，临边洞口未按规范设置防护（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-201第4.2.1），灭火器配置不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）。部分高强螺栓未拧紧（违反《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 6.3.5条规定）；资料已提前做好（违反《建设工程质量管理条例》第三十条规定）；部分箍筋弯钩平直段长度不足（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5.1.1条规定）。 | 江苏格林保尔光伏有限公司 | 常州市新桥建筑工程有限公司 | 陈荣兴 | 常州市武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 王磊 |

附件3：  武进区2021年第一次建筑市场综合大检查综合批评项目

| 序号 | 工程名称 | 存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 年产两万台多缸柴油机项目办公楼施工总承包 | 农民工投诉网络图未建立（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十一条）；未办理农民工实名制考勤系统录库（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；劳务员未在有关劳务管理资料签字（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十八条）；为农民工办理实名制银行卡不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十五条）；农民工劳动合同签订不规范（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十二条）。未落实安全技术交底；未落实项目经理、公司检查要求（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；无教育培训资料（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；未提供钢管扣件等检测合格资料（违反《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》9.2.3.5）；脚手架、用电等方案审批不规范（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；深基坑局部坍塌（违反《建筑工程预防坍塌事故若干规定》建质[2003]82号第九条），基坑临边防护栏杆不到位（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.1），基坑通道构造不符合规范要求；脚手架与支模架连接（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》9.0.5），接零保护系统未形成；圆盘锯未落实一机一箱制度；二级箱架设不符合规范要求（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中第1.0.3和第8.1.3）。项目经理签字存在代签现象（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 3.0.6条规定；工序、材料报验建设单位未签收，未有验收结论（违反《建设工程质量管理条例》第二十九条、第三十条规定）；柱纵筋偏位，部分保护层过薄，违反了《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 8.8.4条规定）。 | 江苏金宏翔绣品有限公司 | 江苏津竹园生态工程有限公司 | 陈如媛 |  |  |

附件4：武进区2021年第一次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目经理 | 工程名称 | 存在问题 |
| 1 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 陈平 | 电动轮椅机械支架生产项目接建生产车间二工程施工总承包 | 部分农民工未通过银行代发农民工工资（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）；劳务员未在有关劳务管理资料签字（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十八条）；农民工实名制考勤管理信息不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；农民工劳动合同签订不规范（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十二条）。未按规定建立特种人员花名册（违反《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》第四条），教育培训照片收集不齐全（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），扬尘台账记录不齐全，钢管，扣件未检测（违反《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》9.2.3.5）；局部脚手架钢管弯曲变形；脚手架扫地杆设置不到位；脚手架立杆悬空（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.3.2和6.4.2）；移动操作平台未验收（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），一闸多用（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中第8.1.3）。砌体灰缝不密实，有透亮缝（违反《砌体结构工程施工规范》GB 50924-2014 6.3.3条规定）；个别底层柱施工缝处轴线偏移（违反《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 8.3.2条规定）。 |
| 2 | 瑞坤建设集团有限公司 | 朱士斌 | 电子元件生产及组装项目（1#车间、2#车间、门卫）施工总承包 | 投诉网络图未涵盖整个作业班组（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十一条）；农民工权益义务书面告知书无针对性（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十条）；部分工人未见劳动合同（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十二条）；农民工维权告知牌版本错误（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十条）。 制订各类制度与操作规程不到位（违反《施工企业安全生产管理规范》6.0.2），未持有效证件上岗（违反《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》第四条），扬尘台账记录不齐全；手架部分立杆置于雨棚，部分杆件变形（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第5.5.3）；模板未按方案或规范搭设（违反《建筑施工模板安全技术规范》6.1.9.3），导线随意拖地（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中第7.1），防火重点部位消防措施不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）。工序报验资料不全（违反《建设工程质量管理条例》第三十条规定）；试块留置方案未见（违反《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 3.3.8条规定）；同条件试块摆放办公室门口（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 C.0.1-3条规定）；拉结筋伸出长度不足，埋入砌体中拉结筋位置不正确（违反《砌体结构工程施工规范》GB 50924-2014 6.2.15条规定）。 |

附件4：武进区2021年第一次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目经理 | 工程名称 | 存在问题 |
| 3 | 常州市遥观剑湖建筑有限公司 | 金丽芬 | 交通设施制造项目车间工程施工总承包 | 农民工投诉网络图不健全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十一条）；实名制考勤农民工入库信息不全实名制考勤农民工入库信息不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；部分农民工未通过银行代发农民工工资（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）。交底针对性不强，内脚手架无交底验收（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），移动操作平台（脚手架）资料未见（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），教育培训照片收集不齐全，培训计划落实不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），扬尘台账记录不规范，不齐全，安全网检测次数不够（违反《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》9.2.3.5）；外脚手连墙件不足（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.2）；作业层脚手板未满铺（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.4）；电梯井垂直防护不到位；井架平台防护门未关（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-201第4.2.1），消防器材设置不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）。吊车梁变更资料不齐全（违反《建设工程质量管理条例》第二十八条规定）；窗框固定片间距偏大（违反《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 6.3.2条规定）。 |