| 附件1 武进区“危”类企业排查表（试行版） 企业名称： 所在地址： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业 | 具体标准 |  | 是否符合 | 备注 |
| 1 | 生产安全 | 1.不具备《安全生产法》和其他有关法律法规、标准规范规定的安全生产条件，存在禁止使用的设备及工艺，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，淘汰及禁止使用设备、工艺标准参照《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）应急厅〔2020〕38号》、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）、《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）》、《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》安监总管四﹝2017﹞142号、《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（公告2017年第19号）等执行； |  |  |  |
|  |  | 2.违反《安全生产法》等有关规定，存在安全隐患或其它违法行为，责令限期改正后，逾期未改正的； |  |  |  |
|  |  | 3.对照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》，存在重大生产安全事故隐患，且难以整改或整改无望的； |  |  |  |
|  |  | 4.以新材料、新科技、生物医药等名义违法违规从事化工生产； |  |  |  |
|  |  | 5.擅自改变生产经营范围，违法违规超范围从事化工生产、储存而尚未取得相关许可； |  |  |  |
|  |  | 6.涉及危险化学品的生产装置、储存设施安全防护距离不符合国家标准要求； |  |  |  |
|  |  | 7.厂房租赁未按照《安全生产法》、《江苏省安全生产管理条例》以及区安委办印发的《武进区“厂中厂”安全生产管理办法》的通知要求执行； |  |  |  |
|  |  | 8.涉及化工生产未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，首次使用的化工工艺未经相关部门的安全可靠性论证； |  |  |  |
|  |  | 9.违法违规“小化工”，主要是指未按规定纳入2017年“四个一批”专项行动名单属于漏查漏报的化工企业；非化工企业违法违规从事化工生产的；无证无照或证照不齐涉及化工生产经营的小企业、小作坊和黑窝点。 |  |  |  |
| 2 | 消防安全 | 未办理消防安全许可手续或擅自改变建筑使用性质，存在火灾隐患不能立即改正可能严重威胁公共安全 | 1.消防车道、防火间距不符合要求或被占用，疏散通道、安全出口数量不足或严重堵塞，已不具备安全疏散条件的； |  |  |
|  |  |  | 2.建筑消防设施严重损坏，不具备防火灭火功能的； |  |  |
|  |  |  | 3.人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的； |  |  |
|  |  |  | 4.违规设置人员住宿，不符合《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（XF703-2007）的； |  |  |
|  |  |  | 5.其它经判定构成重大火灾隐患的。 |  |  |
| 3 | 建筑安全 | 对照《JGJ125-2016危险房屋鉴定标准》，经鉴定为C级、D级危旧厂房的。 |  |  |  |
| 其他问题： |  |  |  |  |  |
| 检查人员： 排查时间： |  |  |  |  |  |