## 全区教育系统消防安全“除患治违”

## 专项行动实施方案

为进一步加强全区教育系统火灾防控工作，防范化解消防安全风险，确保全区教育系统安全平稳，特制定实施方案：

一、工作目标

深入贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求,推动教育系统消防安全大检查活动,巩固消防安全专项整治三年行动成果，坚持底线思维、问题导向、聚焦重点、精准施策，实现“四强化四提升”（即，强化主体责任落实，提升消防管理水平；强化消防设施维护，提升抗御火灾能力；强化违章建筑治理，提升建筑本质安全；强化全员消防培训，提升自防自救能力）,不断夯实消防基层基础，切实提高全区教育系统火灾防控水平。

二、整治内容

九类违法行为：违章搭建、擅自改变使用性质、占用防火间距、消防设施损坏停用、疏散通道不畅通、违规使用泡沫夹芯彩钢板、违规存放易燃易爆危险品、“三合一”、违章动火及违反操作规程等。

四类突出风险:单位管理主体责任不落实、日常管理机制不健全、宣传教育培训不深入、员工自防自救能力不足等。

三、职责分工

各校、各校外培训机构、各校车服务提供单位和局机关各科室、局属各事业单位要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，坚决落实工作责任。

（一）落实基层单位主体责任。教育系统各校、各单位要对照专项行动检（督）查表（附件1）内容全面开展摸排，6月底前完成自查自纠，逐一进行建档，从而摸清底数和消防安全状况，建立隐患问题和整改责任“两个清单”（附件2），并严格按照时限完成整改。同时每周要滚动进行自查自纠，汇总填报专项行动统计表（附件3）；每周更新“两个清单”，每周滚动进行填报。

（二）落实教育行业监管责任。局机关各科室、局属各事业单位通过局防疫安全网格化工作机制对教育系统各单位进行专项督查，按专项行动检（督）查表（附件1）逐单位进行填报，并指导督促所督查的单位整改火灾隐患，落实人防物防技防措施，提升消防安全标准化管理水平。区教育局按专项行动汇总表（附件4）及时汇总上报学校自查自纠和网格化专项督查情况，彻底摸清底数，查清查实隐患；对排查发现的一般性问题隐患立即落实整改措施，7月底前督促完成整改。对排查发现构成重大火灾隐患，上报区政府挂牌督办，区消安委办专题研究整改措施，明确整改责任和时限，9月底前完成整改销案。

区教育局职社科（安监科）负责本次专项行动的组织协调、联络沟通、技术指导、业务培训以及情况汇总等工作。对个别规模较大、功能较复杂的单位或消防管理力量薄弱的、存在火灾隐患未能及时整改的单位，协调消防部门技术力量，开展“会诊式”检查，指导督促有关单位制订完善灭火救援预案，开展针对性技战术研究，组织实战演练。

四、工作措施

（一）强化组织领导。区教育局成立以主要领导为组长，分管局领导为副组长，各科室、事业单位负责人为成员的消防安全“除患治违”专项行动领导小组，下设办公室在职社科（安监科），领导小组负责专项行动组织领导，其办公室负责日常工作，督促推动专项行动重点任务落细落实。区教育局将组织做好本行业专项行动，加强组织协调，压实教育行业内各方责任，逐个节点推进。各校、各单位每周要对本单位专项行动开展情况进行分析研判。区教育局每半月开展一次工作汇总梳理，核查重大火灾隐患，提请政府挂牌督办。

（二）深化消防培训。消防救援机构将组织对全区消防监督员、消防文员和政府消防专职队队员开展消防讲师培训。区教育局将按照年度培训计划和工作实际，协调消防部门，组织教育系统有关人员开展消防培训，努力解决人员安全意识薄弱、自防自救能力差等问题。

（三）严格依法整治。教育系统各校、各单位要严格火灾隐患整改标准，严惩消防安全违法行为。区教育局对专项行动期间督查发现的违法行为和火灾隐患，加大考核奖惩力度，督促单位落实整改和临时防范措施。加强对涉及教育行业违法建筑、违规场所的动态监管和打击力度，依法予以拆除、取缔、搬迁。对校外培训机构严重失信、隐患久拖不改的单位及其负责人，纳入消防安全失信“黑名单”，实施联合惩戒。

（四）从严调查处理。对发生火灾事故的，要实行“一案三查一公开”（查原因、查责任、查隐患，并在媒体公开事故单位隐患问题和处理结果），分类分级对事故单位负责人和管理人进行约谈，达到处理一起、警示一片、规范一方的效果。

（五）加强督查督导。区教育局每半月开展一次督导检查，区消防安全委员会办公室每月对各部门工作情况进行调度督导，市消防安全委员会办公室将组织各辖区开展交叉互查，每组互查不少于5天，检查单位不少于20家，既查企业整改情况，也查各部门排查质态，督查结果形成工作通报，对问题紧盯不放，督促问题整改。

（六）加强信息报送。各校、各单位于每周五滚动累计填报《全区教育系统消防安全“除患治违”专项行动“两个清单”》、《全区教育系统消防安全“除患治违”专项行动统计表》，每月12日、27日前报送工作开展情况及专项行动汇总表（附件4），重要情况随时报送。联系人：蒋建峰，联系电话：67897050，邮箱：wjxyaq@qq.com。

附件：

1.全区教育系统消防安全“除患治违”专项行动检（督）查表

2.全区教育系统消防安全“除患治违”专项行动“两个清单”

3.全区教育系统消防安全“除患治违”专项行动统计表

4.全区教育系统消防安全“除患治违”专项行动汇总表

附件1:

全区教育系统消防安全“除患治违”专项行动检（督）查表

单位（场所）名称：                           单位（场所）地址：

单位负责人：                                 联系电话：

| 类别 | 检査内容 | 是否存在问题 | 具体问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查 管 理 | 是否改变建筑使用性质 | 是口 否口 |  |
|  | 员工是否掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路 线和引导人员疏散程序 | 是口 否口 |  |
|  | 是否组织员工开展消防安全培训和应急疏散逃生 演练 | 是口 否口 |  |
|  | 是否定期组织防火巡查，及时清除遗留火种 | 是口 否口 |  |
|  | 是否及时关闸断电 | 是口 否口 |  |
|  | 是否落实电气线路定期检测规定 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 是否存在超负荷使用大功率电器、电动自行车违规 充电 | 是口 否口 |  |
|  | 是否存在电器线路私拉乱接 | 是口 否口 |  |
|  | 动火作业审批是否规范并落实防范措施，工人是否 违章操作 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 是否存在违规用火、用电 | 是口 否口 |  |
|  | 是否按要求建立微型消防站。 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 消防控制室是否落实每班不少于2名持有职业资 格证的人员24小时值班制度，值班人员是否熟练 掌握应急处置程序要求。 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 防雷防爆防静电以及遇湿易燃物品防潮等措施是否落实到位 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 货物堆场、危险化学品及危险废物储存场所通风、散热等措施落实是否到位 | 是口 否口 不涉及口 |  |
| 查 设 施 | 是否按照规范标准配置消防设施、器材 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 是否接入消防设施联网监测系统 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 自身不具备维保能力的，是否与符合从业条件的维保机构签订维保协议 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 小单位、小场所是否安装简易消防设施 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 是否安装电动自行车集中智能充电装置、剩余电流式等电气火灾监控系统、缆式感温探测器、家用燃气泄漏报警系统、家庭火灾智能救助系统等实用设施、装备 | 是口 否口 不涉及口 |  |

|  | 消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效（室 内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系 统、正压送风系统、消防电梯、消防控制主机、部分感烟或感温火灾探测器、疏散指示标志、防火门、防火卷帘、消防电源、应急照明系统） | 是口 否口 不涉及口 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 查 荷 载 | 厂房、库房、员工集体宿舍是否使用易燃可燃芯材的彩钢板 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 装修及隔热保温材料是否使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 仓储、堆垛储存物品数量是否超过规定储量 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 易燃易爆危险化学品及危险废物是否超量储存 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 是否存在高层建筑内使用瓶装液化石油气、在地下或半地下室使用液化石油气 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 生产、经营、储存场所是否有人员住宿，存在“三 合一”现象 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 是否存在“群租房”现象 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 是否存在违章搭建 | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 是否占用防火间距 | 是口 否口 不涉及口 |  |
| 查 通 道 | 是否按要求施划消防车通道标线、标志，设置警示牌； | 是口 否口 不涉及口 |  |
|  | 是否存在消防车通道违法停放车辆，违章搭建构筑物或者设置摊位，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线等固定障碍物 | 是口 否口 |  |
|  | 疏散通道是否畅通 | 是口 否口 |  |
|  | 安全出口是否上锁 | 是口 否口 |  |
|  | 是否存在非法搭建的影响人员疏散逃生的建（构）筑物以及铁栅栏 | 是口 否口 |  |
|  | 楼梯间内存放电动自行车和杂物 | 是口 否口 |  |
| 其他 | 其他消防安全问题 |  |  |

随同检查人员（签名）（督查时填写）：

检（督）查时间:

检（督）查人员（签名）：

联系电话：

附件2:

## 全区教育系统消防安全“除患治违”专项行动“两个清单”

填报单位：                                            审核人：                 填报人（联系电话）：                    填报日期：

| 序号 | 单位（场所）名称 | 所属类别 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 排查时间 | 排查人员姓名 | 隐患问题清单 | 整改责任清单 | 整改进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 学校及校外培训机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 学校及校外培训机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 学校及校外培训机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由各校、各单位进行填写，原则上1条隐患填报一行；

2、所属类别根据实际从“商场市场、’多合一'场所、劳动密集型企业、公共娱乐场所、群租房、宾馆饭店、高层建筑、养老院、施工工地、学校及校外培训机构、医院、儿童活动场所、文物古建筑、其他”中选填一类；

3、排查时间按照YYYY-MM-DD的格式填写，如2022-06-10;

4、整改进度项如完成整改的，填写“完成整改”；未完成整改的，根据实际情况填写，如“未启动、正在整改中、即将完成整改”；

5、此表每周五前报送区教育局，累计填写，滚动更新“整改进度”。

附件3:

## 全区教育系统消防安全“除患治违”专项行动统计表

| 填报单位： |  |  | 审核人： |  | 填报人（联系电话） |  |  |  | ： 填报日期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 排查场所数（个） | 发现火灾隐患总数 （处） | 督改火灾隐患总数 （处） | 查管理 |  | 查设施 |  | 查荷载 |  | 查通道 |  |
|  |  |  |  |  | 发现火灾隐患（处） | 督促整改火灾隐患 （处） | 发现火灾隐患（处） | 督促整改火灾隐患 （处） | 发现火灾隐患（处） | 督促整改火灾隐患 （处） | 发现火灾隐患（处） | 督促整改火灾隐患 （处） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由各校、各单位进行填写；

2、此表每周五前报送区教育局，累计填写。

附件4:

## 全区教育系统消防安全“除患治违”专项行动汇总表

| 填报单位： 审核人： 填报人（联系电话）： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位 | 隐患排查治理情况 |  |  |  |  |  |  | 重大（区域性） 火灾隐患 |  | 宣传培训情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排查单位数 （个 ） | 组织互查 （家） | 发现火灾 隐患（处） | 督改火灾 隐患（处） | 被受案查处 （起） | 被临时查封 （处） | 被责令“三停（家） | 重大火灾 隐患（个） | 区域性火灾隐患（处） | 培训 消防 安全 责任 人、管 理人 （人） | 上门培训 （家） | 张贴“消防 安全码（张） | 制作并发 放宣传资料（份） | 张贴宣传 海报（份） | 被组织曝光（起） |
| 1 |  | ／ | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ／ | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1、此表由各校、各单位填写；

2、此表每月12日、27日前报送区教育局，累计填写。