附件1

武进区中小型工业企业安全检查和服务指导情况表

企业名称（盖章）:

| 序号 | 重点治理内容 |  | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾防范方面 | 单位内消防设施设备是否齐全，且完整有效 |  |
| 2 |  | 仓库内是否使用明火，所有电线是否穿管固定敷设 |  |
|  |  | 可燃材料仓库内是否设置配电箱及开关 |  |
|  |  | 电动的叉车、平板车、自行车等充电场所是否设置在厂房（仓库）内 |  |
| 3 |  | 厂房、仓库内是否设置安全疏散通道和安全出口，是否有醒目的指示标识，消防通道、安全疏散通道和安全出口是否保持畅通 |  |
|  |  | 厂房、仓库周边是否占用防火间距堆放物品 |  |
|  |  | 厂房、仓库周边是否违规搭建占用防火间距 |  |
| 4 |  | 生产安全事故应急预案是否包含火灾现场处置方案 |  |
|  |  | 是否开展应急逃生演练 |  |
|  |  | 是否组织员工开展防火等安全技能培训 |  |
| 5 | 危化品使用方面 | 是否向具备危化品生产经营资质的单位采购危化品 |  |
|  |  | 是否取得安全技术说明书和化学品安全标签 |  |
|  |  | 是否建立危化品购买、出入库、使用、销毁登记制度并严格实施 |  |
| 6 |  | 是否规范存放危化品 |  |
|  |  | 是否存在超量、超范围储存以及禁忌物质混放混存等问题 |  |
|  |  | 作业现场当天未使用完的危化品是否及时妥善处置 |  |
|  |  | 是否随意放置在生产现场 |  |
|  |  | 工业气瓶来源是否合法，使用、储存、运输是否符合规范 |  |
| 7 | 危险作业方面 | 吊装作业、高处作业、有限空间作业、大型检维修以及涉及危险物品的场所动火和临时用电等危险作业，是否严格执行有关危险作业管理制度 |  |
| 8 | 厂中厂管理方面 | “厂中厂”出租方是否对承租方的安全生产条件进行严格把关 |  |
|  |  | 是否将厂房、场所和设备出租给装备落后、风险较高、管理混乱等不具备安全生产条件的企业和个人 |  |
|  |  | 是否充分了解承租方的生产工艺、原料产品、设备设施 |  |
|  |  | 是否为其提供符合相关安全标准规范要求的条件 |  |
|  |  | 是否改变建筑危险性等级，将丁戊类厂房租给丙类生产、储存 |  |
| 9 |  | 出租方和承租方是否签订安全生产协议，明确各方安全责任 |  |
|  |  | 出租方是否提供符合安全要求的厂房附属设施设备 |  |
|  |  | 是否明确出租区域和公共区域的安全管理职责 |  |
|  |  | 是否对安全协议落实情况开展经常性检查 |  |
|  |  | 同一生产区域涉及两家以上承租方的，出租方是否明确各承租方的职责 |  |
|  |  | 是否将可能危及其他承租方的生产作业行为设置在同一厂房（车间）内 |  |
|  |  | 承租方是否严格履行安全生产协议 |  |
|  |  | 是否存在违章搭建、违规分割、乱堆乱放、私自改变生产工艺等行为 |  |
| 10 | 通用方面 | 是否建立全员安全生产责任制 |  |
|  |  | 是否明确企业、车间、班组各层级管理人员的岗位安全生产职责 |  |
|  |  | 是否明确专兼职安全员 |  |
|  |  | 是否定期开展风险管控措施落实情况检查 |  |
| 11 |  | 生产车间、仓库使用功能改变前，是否对其建筑、消防安全等条件重新认定，确保符合相应的标准规范 |  |
| 12 | 其他方面 | 是否按期完成省工业企业风险报告、开展四类风险辨识 |  |
|  |  | 是否设置厂区安全宣传栏进行风险公示 |  |
|  |  | 是否从工程技术、管理手段、培训教育、个体防护、应急处置等多方面制定切实可行的管控措施 |  |
|  |  | 作业现场是否规范张贴岗位操作规程和应急处置卡，是否在风险岗位张贴风险告知卡 |  |
|  |  | 企业主要负责人、安全生产管理人员等是否定期通过“常州应急”APP开展扫码自查 |  |
|  |  | 管道是否设置介质流向标识；车间现场是否进行区域划分，物品是否定位放置 |  |
| 13 | 其他方面 | 开展高处作业、有限空间作业时，是否通过“常州应急”APP特殊作业模块进行申请、审核和完工等报备 |  |
|  |  | 是否严格执行常州市高处作业“1311”工作法 |  |
| 14 |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员是否具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力 |  |
|  |  | 是否存在生产经营单位不落实证书查验责任，特种作业人员无证上岗或持假证上岗以及涂改、转借、转让、冒用证书，使用伪造、变造、买卖特种作业操作证等情况 |  |
| 企业存在的其他问题 |  |  |  |

检查人员：                          检查时间：