**关于省生态环境保护专项督察反馈问题**

**整改情况的公示**

2021年省生态环境保护专项督察反馈问题整改工作中三项反馈问题（问题编号151、152、153、154、155）已完成整改，现对完成情况进行公示。

|  |
| --- |
| 武进区省级环保专项督察反馈意见具体问题整改销号 |
| **序号** | **问题编号** | **问题** | **整改完成情况** | **牵头单位** | **责任单位** | **证明材料** |
| 1 | 151 | 1、油烟净化设施清洗频次较低该校区约有师生约12000人用餐，规模较大，但该食堂一年清理两次。2、油烟净化效果较差，检查时设施排放口异味较重。3、油烟净化设施废油收集不到位。检查时设施产生的废油外溢至地面，部分流入雨水管道。4、未纳入《武进监测站三公里餐饮清单》。 | 常州大学已经和常州益佳洁环保科技服务有限公司签订清洗服务合同，已经完成厨房墙面、地面、离心风机、箱式风机、楼顶、三位一体机的清洗，并更换了隔油棉，增加上述地方的清洗频次。每天安排专人进行巡查并建立工作台账。 | 武进生态环境局 | 常州市武进生态环境局、常州市科教城管理委员会 | 1. 现场整改照片2、清洗服务合同

3、排油烟设备巡查记录表 |
| 2 | 152 | 1、油烟净化设施清洗频次较低该校区约有师生约12000人用餐，规模较大，但该食堂一年清理两次。2、油烟净化效果较差，检查时设施排放口异味较重。3、油烟净化设施废油收集不到位。检查时设施产生的废油外溢至地面，部分流入雨水管道。4、未纳入《武进监测站三公里餐饮清单》。 | 常州大学已经和常州益佳洁环保科技服务有限公司签订清洗服务合同，已经完成厨房墙面、地面、离心风机、箱式风机、楼顶、三位一体机的清洗，并更换了隔油棉，增加上述地方的清洗频次。每天安排专人进行巡查并建立工作台账。 | 武进生态环境局 | 常州市武进生态环境局、常州市科教城管理委员会 | 1、现场整改照片2、清洗服务合同3、排油烟设备巡查记录表 |
| 3 | 153 | 1、未纳入《武进监测站三公里餐饮清单》2、油烟净化设施清洗频次较低。该校区约有师生约9000人用餐，规模较大，但该食堂一年仅清理一次，检查时设施内已产生沉淀积油。 | 常州纺织服装职业技术学院已经和常州傲然工程配套有限公司签订食堂油烟管道、冰箱等清洗及保养合同。并已安装在线油烟监测系统，增加油烟管道清洗频次。各食堂每周安排专人定期对厨房油烟管道表层进行清洗并建立工作台账。 | 武进生态环境局 | 常州市武进生态环境局、常州市科教城管理委员会 | 1、现场整改照片2、清洗及保养合同3、餐厅油烟管理清洗记录 |
| 4 | 154 | 1、未纳入《武进监测站三公里餐饮清单》2、油烟净化设施清洗频次较低。该校区约有师生约9000人用餐，规模较大，但该食堂一年仅清理一次，检查时设施内已产生沉淀积油。 | 常州纺织服装职业技术学院已经和常州傲然工程配套有限公司签订食堂油烟管道、冰箱等清洗及保养合同。并已安装在线油烟监测系统，增加油烟管道清洗频次。各食堂每周安排专人定期对厨房油烟管道表层进行清洗并建立工作台账。 | 武进生态环境局 | 常州市武进生态环境局、常州市科教城管理委员会 | 1、现场整改照片2、清洗及保养合同3、餐厅油烟管理清洗记录 |
| 5 | 155 | 1、未纳入《武进监测站三公里餐饮清单》2、油烟净化设施清洗频次较低。该校区约有师生约9000人用餐，规模较大，但该食堂一年仅清理一次，检查时设施内已产生沉淀积油。 | 常州纺织服装职业技术学院已经和常州傲然工程配套有限公司签订食堂油烟管道、冰箱等清洗及保养合同。并已安装在线油烟监测系统，增加油烟管道清洗频次。各食堂每周安排专人定期对厨房油烟管道表层进行清洗并建立工作台账。 | 武进生态环境局 | 常州市武进生态环境局、常州市科教城管理委员会 | 1、现场整改照片2、清洗及保养合同3、餐厅油烟管理清洗记录 |