**关于省生态环境保护专项督察反馈问题**

**整改情况的公示**

2021年省生态环境保护专项督察反馈问题整改工作中一项反馈问题（问题编号90）已完成整改，现对完成情况进行公示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武进区省级环保专项督察反馈意见具体问题整改销号 | | | | | | |
| **序号** | **问题编号** | **问题** | **整改完成情况** | **牵头单位** | **责任单位** | **证明材料** |
| 1 | 90 | 距滆湖不到2公里的武进双惠环境2020年9月被责令停产整治，督察发现，企业废水收集池中仍积存约1500吨高氮磷、高浓度含盐有机废水，多处设施破损，废水外溢，存在严重的环境安全隐患；武进区对交办问题不重视不整改，至今仍未提出整改方案和风险隐患消除措施。 | 2021年5月，常州市武进双惠环境工程有限公司委托江苏省环保集团中吴公司制定了《应急处置方案》并进行了以下整改：  **1**、制定废水处置方案，利用现有设施对废水按照高浓度废水及中低浓度废水进行处置，其中，高浓度废水处置后委托天津环境保护技术开发中心设计有限公司进行进一步处置，共处置废水123.78吨；中低浓度废水处置后委托“大禹公司”进行进一步处置，共处置废水1597.16吨。  **2**、对厂区内危废、污水处理过程中产生的固废及收集池内清理出来的固废进行处置，2022 年3月29 日至2022 年8月13 日期间，双惠公司将污水处理污泥转运至江苏杰夏环保科技有限公司进行处置，累计转运 31 车次，累计 924.847 吨2022年8月18日至2022 年11月6日期间，双惠公司将污水处理污泥转运至光大绿色环保固废处置 (张家港) 有限公司进行处置，累计转运 21 车次，累计 600.936 吨。污水处理污泥共计转运52车次，共计1525.783 吨。2022年5月10日，双惠公司将飞灰、炉渣转运至南通昊宇环保科技有限公司进行处置，共计转运 1 车次，共计32 吨。  目前厂区内遗留废水、固废已处置完成，江苏省环保集团中吴公司已完成《常州市武进双惠环境工程有限公司滞留废水应急处置工程环境监理报告》的编写。  双惠公司按照应急处置方案要求,在滞留废水应急处置期间采取了水池密闭、合理安排施工时间等二次污染防治措施。应急处置期间，江苏秋泓环境检测有限公司接受委托对场界无组织废气进行监测。根据检测报告，应急处置前后及应急处置施工期间，厂界无组织废气均符合相关标准。  综上，常州市武进双惠环境工程有限公司按照《应急处置方案》及《应急补充方案》要求，完成了滞留废水 (包括 7 个废水罐的高浓度废水、废水收集池等 10 个水池的低浓度废水) 的外运处置。完成了废水收集池内的污泥清理，并将污水处理污泥及飞灰、炉渣转运处置。转运期间均执行转移联单制度。应急处置施工期间，厂界无组织废气均符合相关标准，未有安全事故及环境污染事故发生。 | 武进生态环境局 | 武进生态环境局、前黄镇 | 1、停产整治决定书  2、现场调查照片  3、南侧地块用地情况  4、约谈记录  5、周边居民走访调查表6、常州市灵台生态农业有限公司走访调查表  7、应急处置方案  8、高浓度废水处置合同9、中浓度废水接管合同  10、污泥处置合同11、炉渣、飞灰处置合同  12、高浓度废水转移联单  11、中浓度废水转移联  12、双惠应急处置工程环境监理报告结论 |