
常州市武进区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案

1  总则

1.1  编制目的

为建立健全集中式饮用水水源地（以下简称“水源地”）突发环境事件的应急机制，提高水源地突发环境事件的应对能力，高效、有序地组织预防、控制和解除水源地突发环境事件危机，保障供水安全，维护社会稳定，特制定本预案。

1.2  编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国环境保护法》《突发环境事件信息报告办法》《突发环境事件应急管理办法》《突发环境事件调查处理办法》《国家突发环境事件应急预案》《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》《江苏省集中式饮用水源突发污染事件应急预案》《常州市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》及相关法律、法规等，制定本预案。

1.3  适用范围

本预案适用于武进区集中式饮用水水源（滆湖）保护区及其周边区域因固定源、流动源、非点源等突发环境事件所导致的该水源地突发环境事件的预警、控制和应急处置。根据《省政府关于全省县级以上集中式饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2009〕2号）和《常州市武进区滆湖水源地安全调查评估报告》，适用范围确定为以滆湖备用水源地取水口为圆心，半径2.5公里水域（一级保护区0.5公里+二级保护区1公里+准保护区1公里），以及保护区内的陆域。

1.4  预案衔接

本预案作为武进区的专项应急预案独立编制，与《江苏省突发环境事件应急预案》《常州市突发环境事件应急预案》《常州市武进区突发环境事件应急预案》及相关部门预案等的组织指挥体系、信息报告、应急保障等方面进行衔接。

本预案与上级部门保持联动，并确保联动措施具体，且能保障联动的及时性、迅速性、可行性、有效性。

本预案与区级各部门相关预案在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。事件发生后，一旦污染物迁移到武进区集中式饮用水水源地应急预案适用的地域范围，则适用并启动本预案。

1.5  工作原则

1.5.1  以人为本，预防为主

加强对水源地的监测、监控并实施监督管理，建立水源地突发环境事件风险防范体系，将应对突发事件的各项工作落实在日常管理之中，积极预防、及时控制、消除隐患，提高防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发事件的发生，消除或减轻突发事件造成的影响和损失，最大程度地保障供水安全。

1.5.2  统一领导，分级负责

在区人民政府统一领导下，加强部门之间的沟通协作，有效提升政府和有关部门应急处置能力。针对事件特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，采取切实有效的应急处置措施。

1.5.3  平战结合，科学处置

积极做好应对水源地突发环境事件的物资和技术准备，加强培训演练，充分利用现有专业应急救援力量，整合监测网络，引导鼓励实现一专多能，发挥经过专门培训的应急救援力量的作用。

1.6  事件分级

依据水源地突发环境事件的严重性和紧急程度，将水源地突发环境事件由高到低分为特别重大水源地突发环境事件（Ⅰ级）、重大水源地突发环境事件（Ⅱ级）、较大水源地突发环境事件（Ⅲ级）和一般水源地突发环境事件（Ⅳ级）四级。

1.6.1  特别重大水源地突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大水源地突发环境事件：

（1）因水源地环境污染直接导致30人以上死亡，或100人以上中毒或重伤的；

（2）因水源地环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（3）因水源地环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

1.6.2  重大水源地突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大水源地突发环境事件：

（1）因水源地环境污染直接导致10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因水源地环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（3）因水源地环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（4）因水源地环境污染造成水源地取水中断的；

1.6.3  较大水源地突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大水源地突发环境事件：

（1）因水源地环境污染直接导致3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因水源地环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（3）因水源地环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

1.6.4  一般水源地突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般水源地突发环境事件：

（1）因水源地环境污染直接导致3人以下死亡，或10人以下中毒或重伤的；

（2）因水源地环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（3）因水源地环境污染造成一定影响，尚未达到较大事件级别的。

2  应急组织指挥体系

区水源地突发环境事件应急指挥体系，由区应急指挥机构、现场应急指挥部、现场应急工作组组成，详见图2-1。

[image: image1.png]&

4





图2-1 武进区集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥结构图

2.1  区应急指挥机构

区人民政府成立区水源地突发环境事件应急处置工作领导小组（以下简称“区应急领导小组”）。总指挥由分管副区长担任，副总指挥由区政府办公室副主任和区水利局、武进生态环境局主要负责同志担任，统一领导协调水源地突发环境事件的应急处置工作。成员单位包括：区委宣传部、区委网信办、区发展和改革局、区工业和信息化局、区财政局、武进生态环境局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水利局、区农业农村局、区商务局、区卫生健康局、区应急管理局、区市场监督管理局、区机关事务管理中心、区消防救援大队、公安局武进分局、自然资源和规划局武进分局等。成员单位可根据处置需要进行调整。

2.1.1  区应急领导小组职责 

（1）贯彻执行国家、省、市关于水源地突发环境事件的各项要求；

（2）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；

（3）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费；

（4）指挥、协调集中式饮用水源突发环境事件应急准备和应急响应工作，研判突发环境事件发展势态，组织制定并批准现场处置方案；

（5）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

（6）组织开展调查评估等后期工作。

2.1.2  成员单位职责

（1）区委宣传部、区委网信办：负责水源地突发环境事件应急期间的新闻发布和舆论引导等工作。

（2）区发展和改革委：负责区级应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（3）区工业和信息化局：针对水源地周边涉及工业企业方面的风险源分布情况，会同相关部门提出产业结构调整和优化升级的政策建议，推广应用新技术、新材料、新工艺，降低区域环境风险；当出现重特大水源地突发环境事件时，负责组织协调企业的限水、停水。

（4）区财政局：按照分级负担原则，负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费，以及应急处置期间的费用，为工作机构提供必要的运行经费保障；同时做好经费审核、划拨及监督管理工作。

（5）武进生态环境局：负责水源地水环境质量、水质监测和污染源的监控，及时上报并通报水源地水质异常信息，开展水源地污染防治的日常监督和管理，以及相关应急物资、装备、设施的管理；突发环境事件发生后，做好水源地水质的应急监测工作；督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作；协助做好事故调查工作。

（6）区住房和城乡建设局：协助保障居民生活用水。

（7）区交通运输局：负责危险化品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施；协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

（8）区水利局：根据区城市供水应急预案要求，视情况采取各项应对措施，指导并协调相关重点用水单位(企业)的限水、停水，最大程度保障居民生活用水；指导集中式饮用水源水利设施建设和管理；配合做好水利工程应急调度工作。

（9）区农业农村局：参与因农业面源、渔业养殖造成的水源地突发环境事件的应急处置。

（10）区商务局：负责协调水源地突发环境事件处置中相关日用品的调拨和紧急供应；负责水源地突发环境事件发生后，保障停水期间瓶装饮用水的供应。

（11）区卫生健康局：负责供水单位的卫生监督，进行进出水厂、末梢水水质卫生监测，负责应急供水水质卫生监测，组织开展疾病预防控制和医疗救治工作，提供涉及饮用水污染所致疾病防治等相关信息。

（12）区应急管理局：负责沿湖企业的安全生产监督管理工作，防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息；指导、协调突发性环境事故应急救援工作，组织、参与事故的现场处置和调查处理工作，协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。

（13）区市场监督管理局：负责水源地突发环境事件涉及的特种设备事故处置技术分析和现场指导；负责水源地突发环境事件发生时的市场监管。

（14）区机关事务管理中心：负责区级相关部门应急指挥和处置人员的车辆保障工作。

（15）区消防救援大队：负责火灾扑救、人员解困工作；开展易燃、易爆和有毒物质泄漏等险情控制工作。

（16）公安局武进分局：负责在第一时间到达事故现场，封锁危险区域、设立隔离区，实行交通管制、维持治安秩序，组织疏散人员；实施水源地保护区区域监控，配合事故调查取证工作。

（17）自然资源和规划局武进分局：按照应急指挥领导小组对于水源地突发环境事件应急处置场地的要求，进行规划预控；现场应急处置时按照要求，提供水源地突发环境事件应急处置场地。

2.2  现场应急指挥部

在集中式饮用水水源地突发环境事件发生并启动应急预案后，区应急领导小组成立现场应急指挥部（当市政府成立上级应急指挥机构时，区集中式饮用水水源地突发污染事件现场应急指挥部在其统一指挥下开展应急处置工作）。

现场应急指挥部由武进生态环境局、区水利局、区应急管理局、区农业农村局等部门共同组成（成员可根据应急处置需求适时予以调整）。

现场应急指挥部的主要工作职责如下：

（1）贯彻国家应急工作方针，根据区政府应急工作原则和方案，组织有关职能部门对事故发生地区进行技术支持和支援；

（2）领导和协调集中式饮用水水源地突发环境事件应急工作，部署区应急领导小组交办的有关工作；

（3）及时了解掌握集中式饮用水水源地突发环境事件情况，根据情况需要，向区应急领导小组报告事故情况并提出应急措施建议；

（4）组织协调指挥部各职能按照预案迅速开展应急工作，力争将损失降到最低程度；

（5）根据事故发生状态，统一部署应急预案的实施工作，并对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施；

（6）紧急征用各类物资、设备、人员和占用场地，在事故处理后及时归还或给予补偿；

（7）根据事故发生状态，第一时间通知武进生态环境局以及武进水厂启动水厂供水保障方案和突发事件应急预案，有效保障供水安全；

（8）负责集中式饮用水水源地突发环境事件应急信息的接收、核实、处理、传递、通报、报告，及现场新闻报告的指导、审查工作；

（9）其他有关集中式饮用水水源地突发环境事件应急的重要事项；

（10）如已发生二次危害，立即组织相关部门采取有效措施控制事态发展。

针对不同事件类型成立相应现场应急指挥部，由区应急领导小组任命副总指挥（即为现场应急指挥部的总指挥）。在现场应急指挥部总指挥统一指挥下开展应急处置工作，主要事件类型包括固定源、流动源、非点源突发环境事件和水华灾害事件。

2.3  现场应急工作小组 

当信息研判和会商判断水源地水质可能受影响时，应急领导小组根据不同突发环境事件情景，在应急领导小组成员中确定有直接关系的部门和单位成立现场应急指挥部及应急工作小组，全面负责指挥组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作，包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组和综合组和应急专家组等若干小组组成。各工作组组成及职责如下：

应急处置组：由武进生态环境局牵头，区应急管理局、区水利局、区住房和城乡建设局、区卫生健康局、区消防救援大队等部门联合组成。区应急管理局和武进生态环境局负责组织制定应急处置方案、现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作；区水利局负责突发环境事件得到控制后指导消除现场遗留污染物，防止突发环境事件现场污染进一步扩大或转移；区卫生健康委负责应急供水水质监测，对饮用水污染所致疾病进行防治；区消防救援大队负责配备消防器材装备和现场抢险救援人员、在事发地扑灭火灾，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏和冷却有关设备容器，事件得到控制后负责洗消工作；负责组织伤员的搜救工作。

应急监测组：由武进生态环境局牵头，区水利局、区卫生健康局、武进水厂联合组成。负责对现场开展应急监测工作，分析污染种类、数量及可能造成的影响，判断时间的变化趋势，向现场指挥部提出控制和消除影响的科学建议。其中武进生态环境局负责饮用水源地的水质监测和水体污染情况监测；区水利局负责调水通道、饮用水源地的水量、流量情况的监测；武进水厂负责取水口进出水水质监测；区卫生健康委负责采集出厂水、末梢水，送专业卫生机构检测，负责生活饮用水采样送检工作，根据专业卫生机构检测结果判断水质是否达到卫生标准。 

应急供水保障组：由区水利局等部门根据《武进区城市供水突发事件应急预案》开展工作。

应急物资保障组：由区应急管理局负责牵头，区财政局、区交通运输局等组成。区应急管理局负责救援物资发放；区财政局负责协调物资的调拨和紧急供应，调拨事件应急体系运行费用；区交通运输局负责维护物资运输路线通畅。 

应急专家组：聘请饮用水源安全危机的应急专家进行情况分析。根据专家建议，通知相关应急救援力量随时待命，为区应急领导小组提供技术支持。必要时请示上一级应急指挥部调集事发地周边地区专业应急力量实施增援。

综合组：由区政府办公室牵头，区委宣传部、区委网信办、区交通运输局、区应急管理局、公安局武进分局、武进生态环境局、事发地镇（开发区、街道）等参加。区政府办公室负责应急响应期间与上级政府的协调对接工作。区委宣传部和区委网信办负责协调饮用水水源地突发环境事件应急处理情况的新闻发布和对公众的宣传工作、指定新闻发言人通过媒体和舆论工具及时准确发布事件信息，安定民心，维护社会稳定；区交通运输局负责应急车辆调度，负责依法及时修复受损的公路和航道交通基础设施；区应急管理局统一协调，进行应急协调联动机制，推进指挥平台对接；公安局武进分局负责维护社会治安稳定；武进交警大队负责保障道路交通畅通；武进生态环境局负责污染事件的调查，对相关单位和部门及其工作人员未按法律履行职责的行为，依据有关规定进行调查处理。应急工作小组构成及工作内容详见表附件2。

3  预警

3.1  信息收集与研判 

3.1.1  信息收集 

集中式饮用水水源地突发环境事件应坚持预防为主，早发现、早报告、早处置的原则，政府及相关部门应建立集中式饮用水水源地突发环境事件信息收集与共享渠道。

3.1.2  信息研判与会商

各相关部门在获取突发事件信息后，第一时间开展以下工作：

（1）核实信息的真实性；

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作； 

（3）将有关信息报告区应急领导小组。区应急领导小组立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判事件的变化情况，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部，并通知取（供）水单位做好应急准备。

3.2  预警分级

根据污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，水源地突发环境事件预警分为Ⅰ级和Ⅱ级，分别用红色和橙色标示，Ⅰ级为最高级别。发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。一般发布橙色预警时，仅需采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

3.3  预警启动条件

3.3.1  橙色（Ⅱ级）预警启动条件

（1）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域12小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足500米的陆域或水域的。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域24小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足1000米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（3）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常的。

①在二级保护区上游24小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；

②在二级保护区上游12小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

3.3.2  红色（Ⅰ级）预警启动条件

（1）通过信息报告发现，在水源地一级、二级保护区内发生突发环境事件的。

（2）通过信息报告发现，在水源地二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域的。

（3）通过信息报告发现，在水源地二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源地保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（4）通过监测发现，水源地保护区或其上游连接水体理化指标异常的。

①在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的。

②在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

③在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（5）通过监测发现，水源地保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（6）通过监测发现，水源地保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

3.4  预警发布

区应急领导小组对事件信息进行跟踪收集和研判，必要时组织有关专家进行会商，并根据达到的预警级别条件，向区人民政府提出预警信息发布建议，由区应急领导小组主要负责人签发，发布相应的预警并通报可能影响到的相关地区。预警信息应包括突发事件类别、发生地点、具体情况、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施、发布单位等。

预警信息发布后，区应急领导小组可根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

发布可能引起公众恐慌、影响社会稳定的预警信息，需经区人民政府主要领导批准。

3.5  预警行动 

3.5.1  橙色预警行动

发布橙色预警时，由区应急领导小组指导各有关部门负责组织开展预警行动：

（1）分析研判。组织有关部门和机构、专业技术人员及专家，及时对预警信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度；

（2）防范处置。迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施；

（3）应急准备。组织应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能导致水源地突发环境事件发生的相关企事业单位和其他生产经营者加强环境监管；

（4）舆论引导。及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。

3.5.2  红色预警行动

发布红色预警时，现场指挥部的总指挥应当到达现场，组织开展预警响应工作。预警行动包含以下内容：

（1）下达启动水源地应急预案的命令；

（2）通知现场指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；

（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备；

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息；

（5）开展应急监测或做好应急监测准备；

（6）做好事件信息上报和通报；

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障；

（8）在危险区域设置提示或警告标志；

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息；

（10）加强舆情监测、引导和应对工作。

3.6  预警解除

当判断危险已经解除时，区应急领导小组宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

4  应急响应

4.1  信息报告与通报 

4.1.1  信息报告程序 

（1）发生或发现已经造成水源地污染的有关人员和责任单位，应按照有关规定立即向武进生态环境局报告。 

（2）武进生态环境局在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，初判为一般或较大水源地突发环境事件的，30分钟内向区人民政府和区应急领导小组办公室报告；对于初判为重大或特别重大的，15分钟内向区人民政府、区应急领导小组办公室报告。

（3）区应急领导小组下属的武进生态环境局、区水利局、区交通运输局等部门及属地政府在发现或得知集中式饮用水源突发环境事件信息后，必须立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，第一时间向区应急指挥领导小组报告。 

4.1.2  信息通报程序 

（1）发生或发现已造成水源地污染的有关人员和责任单位，按照有关规定在立即报告武进生态环境局的同时，通报可能受污染危害的单位和居民。

（2）对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门应向区人民政府的有关部门通报。通报的部门至少应包括生态环境、住房和城乡建设、水利、应急管理、卫生健康等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防救援（遇火灾爆炸）、交通运输（道路运输事故、入湖河道水上运输事故）、公安（遇火灾爆炸、道路运输事故）、农业农村（遇大面积死鱼）等部门。

4.1.3  信息报告与通报内容 

按照不同的时间节点，水源地突发环境事件信息报告和通报分为初报、续报和处理结果报告。

初报应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告水源地突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

4.2  先期处置

发生突发性事件造成水源地污染的责任单位，必须立即启动本单位应急预案，尽快查找污染源或泄漏源，通过关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施。固定源责任单位因污染治理设施不能正常运行、人为因素、安全生产事故以及自然灾害造成污染或泄漏的，发现后立即启动应急收集系统，保障对污染物或泄漏物质的集中收集，防止污染或泄漏进一步扩散；采取限产、停产、在厂界设立拦截设施等措施，防止污染或泄漏蔓延扩散至厂外。流动源责任单位必须利用自身配备的救援器材进行先期处置，同时向有关救援人员提供运送物质的详细情况；违法倾倒的责任单位必须配合有关部门对倾倒物进行回收、处置，并及时、主动提供应急处置的有关基础资料，为后续处置创造有利条件。

4.3  应急处置措施

现场应急指挥部牵头制定现场处置方案，报区应急领导小组同意后实施。现场处置方案包括以下内容：应急监测、污染源排查与处置、物资调集、应急队伍和人员安排、供水单位应对等。

4.3.1  应急监测

应急监测组的生态环境、水利、住房和城乡建设、卫生健康等部门根据水源地突发环境事件污染物的性质、扩散速度、事件发生地的气象条件和地理特点，制定应急监测方案（包括技术规范、实施人员、监测项目、监测频次、监测方法、点位布设等），对污染水源或环境进行实时监测；对短期内不能消除、降解的污染物进行跟踪监测；视污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势，对监测方案进行适时调整，包括增加监测项目和加密监测频次，提高监测精度，掌握污染物动态变化情况。

（1）规范应急监测程序

事件处置初期，由应急监测组根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对水源地突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

（2）开展应急监测工作

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。

应急监测原则和注意事项包括但不限于以下内容：

1）技术规范：监测工作中涉及监测点位布设、监测时段、采样方法、化验室分析、质量控制、数据统计等按照《环境监测技术规范》有关的环境标准要求进行。

2）监测范围：应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

3）监测布点和频次：以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口处设置监测点位。应采取不同点位相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

③水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

4）现场采样：应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

5）监测项目：通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有必要时同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

6）分析方法：具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

7）监测结果与数据报告：应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

8）监测数据的质量保证：应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

（3）供水水质监测

应急监测组的生态环境、水利、卫生健康部门负责组织协调供水质量实时的应急监测。判定饮用水源突发环境事件发生后对其供水质量的危害程度以及受影响的范围，制定应急监测与保障实施方案；及时向区应急领导小组报告现场情况，根据现场情况，提出处置建议。

（4）应急监测结果评估

根据监测结果，综合分析水源地突发环境事件变化趋势，通过专家咨询，对突发环境事件的发展情况进行评估，并及时将监测与评估结果上报现场应急救援指挥部，为制定和调整下一步应急方案提供决策依据。

4.3.2  污染源排查与处置 

（1）排查污染源

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应急处置组根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物确定排查重点和对象：

1）有机类污染：重点排查水源地及连接水体航道化学品运输船舶，以及周边化学品仓储、工业企业、污水处理厂等，调查化学品运输船舶、化学品仓储是否有泄露，以及污水处理设施运行、尾水排放异常情况。

2）营养盐类污染：重点排查水源地连接水体周边污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

3）细菌类污染：重点排查水源地连接水体周边污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染异常情况。

4）农药类污染：重点排查农田种植户、农药制造有关的工业企业、果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失异常情况。

5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、输送管道、石油类仓储等，调查上述相关企业等的异常情况。

6）重金属类及其他有毒有害物质：重点排查水源地连接水体周边工业企业、危险品仓储、危险品运输车辆等，调查上述相关企业等的异常情况。

（2）切断污染源

对于本应急预案适用地域范围内的污染源，由应急处置组负责切断污染源，对于本预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括以下内容：

1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

3）对地表水水上运输过程中发生的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

4）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域蔓延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

5）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

4.3.3  现场污染处置

根据污染物的性质、突发事件类型、事件可控性、严重程度、影响范围及周边环境的敏感性，现场应急指挥部实施如下措施：

（1）指挥部会同责任单位或责任人，收集事发现场的第一手资料，进行现场踏勘。根据突发环境事件性质、影响范围、应急人力与物力等情况，组织专家咨询组制订科学的现场应急处置方案。

（2）当饮用水水源已受到污染时，应急处置组立即启动水源地防控措施，采取隔离污水、治理污染、调水稀释、停止供水等方法尽快消除污染威胁；通知相关居民停止取水、用水；当饮用水供水中断后，供水部门通过多渠道组织提供安全饮用水，并加大宣传和引导力度，避免引起群众恐慌心理。

（3）应急处置组根据应急处置方案，迅速消除、控制或者安全转移污染源，及时控制污染物继续外排或泄漏，切断污染物进入水源的途径；减少危害程度和范围，并同时对供水管网进行消毒处理。

（4）当发生供水应急状态时，紧急切断部分管路，实行区域间歇性供水。

（5）划定现场污染警戒区、隔离区和交通管制区，并设置警示标志。

（6）组织专家分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议。

根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下：

（1）水华灾害突发事件：对一级、二级集中式饮用水水源地水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。

（2）水体内污染物治理、总量或浓度削减：一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

（3）应急工程设施拦截污染水体：通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。

4.3.4  供水安全保障 

应急供水保障组适时启动供水应急预案，根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取应急措施，强化自来水的预处理，增加应急工艺，保证出厂自来水水质达标，必要时采取联网供水、限水、减压供水、停水等特殊措施，使用地下水应急供水、供应瓶装饮用水等措施保证饮用水安全。

4.4  应急物资调集及应急设施启用 

应急物资保障组负责应急物资调配，应急物资、装备和设施包括但不限于以下内容：

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，包括救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，包括中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。 

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，包括吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。 

（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，包括格栅、清运车、临时设置的导流槽等。 

（5）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦截坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。 

（6）后勤保障组负责协调集中式饮用水源突发环境事件处置物资中相关日用消费品的调拨和紧急供应。

4.5  信息发布 

信息发布应及时、准确、全面、客观。发生特别重大、重大水源地突发环境事件，配合区人民政府做好信息发布和新闻发布会工作。发生较大、一般水源地突发环境事件，在区有关部门和单位的指导下，及时发布权威信息，根据处置进展动态发布信息。法律法规和国家另有规定的，从其规定。

完善舆情收集分析和信息发布机制，依法依规发布信息。参与水源地突发环境事件应急处置工作的各有关单位和个人不得擅自对外发布有关突发事件应急处置工作的情况和事态发展的信息。任何单位和个人不得编造、传播有关水源地突发环境事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。

4.6  应急响应终止

水源地突发环境事件得到控制，紧急情况解除后，现场应急指挥部根据应急调查、应急监测结果，提出终止应急响应建议，由启动响应的政府终止应急响应，由区委宣传部通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车或组织人员逐户通知等渠道向受影响单位及群众发布响应终止信息。

符合下列情形之一的，可终止应急响应。

（1）进入水源地保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源地保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水源地水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

5  后期工作

5.1  后期防控 

现场指挥部组织应急响应终止后的后期防控工作。应急监测组负责继续开展后期污染的监测和评估，直至本次事件的影响完全消除为止。应急处置组负责针对泄漏的油品、化学品等污染物进行回收；负责对导流至水源地下游或其他区域的污染物进行消除；负责进行后期污染治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件。事故场地及蔓延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复。

5.2  事件调查

根据《突发环境事件调查处理办法》，武进生态环境局视情会同相关部门查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。事件调查报告报区应急领导小组审核后报市生态环境局并存档。

5.3  损害评估

水源地突发环境事件应急处置结束后，区应急领导小组办公室组织有关部门和专家按照《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》，开展环境损害评估工作，评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。

5.4  善后处置 

应急终止后，各有关部门根据应急指挥领导小组有关指示和实际情况，继续进行监测、监控和评估工作，直至本次事件的影响完全消除为止。

6  应急保障 

6.1  应急队伍保障

各有关部门要建立完善相应的专业应急队伍，提高应对水源地突发环境事件的素质和能力，确保在突发事件发生后，能迅速参与并完成监测、排险、防控等现场处置工作。

6.2  应急资源保障

各有关部门按照职责分工，组织做好各自应急救援物资的储备，保障支援突发环境事件应急处置和环境恢复治理工作的需要。各有关部门和单位要充分发挥职能作用，加强先进技术、装备、物资的储备研究工作，建立科学的应急指挥决策支持系统，实现信息综合集成、分析处理、污染评估的智能化和数字化，确保在发生突发事件时能有效防范应对。鼓励支持社会化应急物资储备，保障应急物资、生活必需品的供给。

6.3  经费保障

区财政局提供必要的资金保障，作为水源地突发环境事件应急预案编制、演练、修订、预警系统建设、运行和应急处置、工作机构日常运行以及修复的经费。将应急工作日常运行预算、应急物资采购费用列入年度预算予以保障。应急处置结束后，据实核销应急处置费用。加强应急工作经费的监督管理，确保专款专用。

7  附则

7.1  名词与术语

（1）集中式地表水饮用水水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地，本预案特指滆湖水源地。

（2）饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区（以下简称水源保护区）分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

7.2  预案制定、管理与更新

区应急领导小组办公室负责本预案的制定和日常管理，及时组织修订、更新，预案至少3年开展一次修订。

7.3  预案实施日期

本预案自发布之日起实施。

附件1

武进区集中式饮用水水源地突发环境事件应急处置流程图

[image: image2.png]FRFERA

B KRR E

RAHE

BHFELTH

R}

ik

BB B A

SR ki
A
BEHE lﬁ%ﬁ%
k20
A LY
b H B

AR A

B A4 E

FAAHEH

PR A





附件2

武进区集中式饮用水水源地突发环境事件现场应急处置小组及职责一览表

	部  门
	应急职责

	综合组
	区政府办公室负责，生态环境、水利、农业等部门组成
	负责统筹协调现场应急处置工作，接报与突发事件信息、报告阶段性应急处置情况；传达与督办上级领导批示、指示以及现场指挥部的决定、命令；协调专家组提供决策咨询、科技支撑；负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作

	应急监测组
	区生态环境局负责，水利、卫生等部门组成
	负责制定应急监测方案；负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测以及疫病防控。

	应急供水保障组
	区水利局负责，民政、工信、生态环境等部门组成，先行集团、江河港务水务（常州）公司等企业共同协助
	负责制定应急供水保障方案；负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

	应急物资保障组
	区发改局负责，民政、财政、工信、农业等部门组成
	负责制定应急物资保障方案；负责调配应急物资、协调运输车辆和调动应急救援队伍；负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

	应急专家组
	武进生态环境局牵头，邀请常州市相关专家组成
	组成专家需涵盖生态环境、气象监测、卫生防疫、给水工程、公安等多个领域，为应急处置和抢险救灾提供技术决策建议。

	应急处置组
	区生态环境及区水利局共同负责，农业、交通、应急管理等部门组成
	负责组织制定和实施应急处置方案；负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作





