附件1

武进区2022年第二次建筑市场综合大检查综合表扬项目名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房建设项目一期（车间A区、甲类仓库、门卫）施工总承包项目 | 常州博奇标准厂房建设有限公司 | 江苏武新建设工程有限公司 | 严 展 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 李金贵 |
| 2 | 武进区古方路北侧、玉塘路西侧C地块项目20#-23#、25#、26#、37#、38#、39#、46#、47#及地下车库A1区施工总承包项目 | 常发置业（江苏）有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 施玉容 | 常州常建项目管理有限公司 | 常春华 |
| 3 | 星河丹堤四期2号地块一标段建筑工程施工总承包项目 | 常州星河协达房地产开发有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 仇 俊 | 常州中房建设咨询有限公司 | 范新宇 |
| 4 | 武进区延政西大道南侧、漕溪路东侧地块开发项目（1#-22#、地下车库）施工总承包项目 | 常州宏曜房地产开发有限公司 | 江苏佰拓建设有限公司 | 许烨强 | 江苏三维项目管理有限公司 | 樊荣幸 |
| 5 | 江苏成章建设企业总部基地建设项目1.1期（3#车间、5#车间-10#车间、12#车间、13#车间）建筑工程施工总承包项目 | 江苏成章建设集团有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 黄国平 |  |  |
| 6 | 智能及新能源汽车检验中心建设项目（一期）施工总承包项目 | 中汽研汽车检验中心（常州）有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 张根庆 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 邵玉峰 |
| 7 | 常州市科教城初级中学新建工程施工总承包项目 | 常州市武进区教育局 | 常州二建建设有限公司 | 顾 旸 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 牟晔珩 |
| 8 | 常州市武进区东龙路教育培训中心项目施工总承包项目 | 江苏恒磊建设有限公司 | 龙海建设集团有限公司 | 顾光华 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 许 峰 |
| 9 | 淹城教育培训中心项目建筑工程施工总承包项目 | 常州嘉发控股集团有限公司 | 江苏常金建设工程有限公司 | 蔡俊康 | 江苏三维项目管理有限公司 | 王小明 |
| 10 | 西太湖教育培训中心项目建筑工程施工总承包项目 | 伟驰控股集团有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 孙 尉 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 符利勇 |

附件2

武进区2022年建筑技能竞赛及质量安全观摩会举办项目名单

| 序号 | 工程名称 | 举办事项 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能芯片研发及产业化施工总承包项目 | 2022年9月22日-9月28日，举办常州市第十六届职工职业技能竞赛“龙城杯”建筑技能竞赛。 | 江苏深龙企业管理有限公司 | 江苏佰拓建设有限公司 | 吴海波 |
| 2 | 武进区延政西大道南侧、漕溪路东侧地块开发项目（1#-22#、地下车库）施工总承包项目 | 2022年12月2日，举办武进区建筑施工现场质量安全观摩会。 | 常州宏曜房地产开发有限公司 | 江苏佰拓建设有限公司 | 许烨强 |

附件3

武进区2022年第二次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目经理 |
| 1 | 常州欧凯电器有限公司制冷设备、电机及电机组件项目2#厂房（N-X轴）建筑工程施工总承包项目 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 姚南萍 |
| 2 | 卢政街南侧、凤林北路东侧地块开发项目施工总承包项目 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 苏小锋 |
| 3 | 云迈超高压球囊研发及产业化项目施工总承包项目 | 江苏天启建设有限公司 | 胡建川 |
| 4 | 新环绿色建造研发总部工程施工总承包项目 | 江苏武新建设工程有限公司 | 聂周晶 |
| 5 | 厂房建设项目(3#厂房、4#厂房）施工总承包项目 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 徐乃军 |
| 6 | 长三角低碳循环创研谷施工总承包项目 | 江苏同业建设工程有限公司 | 莫 军 |
| 7 | 瑞声光电科技（常州）有限公司综合楼施工总承包项目 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 陈惠琴 |
| 8 | 新能源汽车铝合金部件生产项目-1#车间施工总承包项目 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 朱 凯 |
| 9 | 江苏众信联和汽车部件制造有限公司年产450万套汽车零部件项目办公楼施工总承包项目 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 章 黎 |

附件4

武进区2022年第二次建筑市场综合大检查综合反面典型案例名单

| 序号 | 工程名称 | 主要存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产风电机械零部件500件、数控机床零部件500件项目-接建车间施工总承包项目 | 农民工投诉网络图不完善（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十一条）；无农民工权益义务书面告知（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十条）；农民工工资发放表存在代签（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）；考勤表及工资发放表未公示（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）；劳动合同版本不对（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十二条）；权益告知牌有关维权电话公示错误（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十条）；未悬挂张贴扫黑除恶标语横幅（违反关于规范《反有组织犯罪法》宣传工作的通知）；装配式施工等方案未见(违反《装配式结构工程施工质量验收规程》（DGJ32/J 184-2016）第3.0.7条规定)；门窗深化图、施工资料及隐蔽验收资料未见（违反《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第6.1.2条、第6.1.4条规定）；马鞍板已进场施工未见资料（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.3条规定）；公司月检、项目部周检制度未按要求落实 （违反《安全生产法》第四十一条、《江苏省建筑施工安全生产条件评价规范》（DGJ32/TJ55-2006））；未编制门窗安装方案（违反《江苏省安全生产条例》第二十四条）；马鞍板吊装分包未签订安全协议（违反《安全生产法》第四十八条）；吊装作业交底未按要求落实（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条）； 门窗班组进场未进行三级教育（违反《安全生产法》第二十八条、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011)3.1.3）；无绿色、文明费用投入清单（违反《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）第十一条）； 临时设施未进行检测（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十九条）； 脚手架连墙件设置不规范、数量少（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.2条）； 人员进出通道无防护棚（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.1.4条）； 导线随意拖地（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.1条）； 宿舍中使用大功率电器（违反《建设工程施工现场环境与卫生标准》 （JGJ146-2013） 第5.1.23条）；监理规划、监理细则无针对性（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第4.2条）；高支模、脚手架搭设监理细则未见（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第4.3.1条）；监理用表混用（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第7.1.2条）；消防分包单位建设单位未确认（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.1.10条）；监理月报填写不齐全，第一次工地会议组织单位错误（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第7.2.3条、第5.13条）；未宣贯《工程质量安全手册》（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.1.4条）；马鞍板、门窗材料进场未报审（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.9条）；见证取样台账未见（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.9条）；超危工程验收记录签字不齐全（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.5.5条）；9月份、10月份进度计划未见（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.4.1条）。 | 常州开源铸造有限公司 | 江苏东厦建设工程有限公司 | 邹伟国 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 周建壮 |
| 2 | 常州市平晖机械制造有限公司数控智能化成套装备扩建项目车间施工总承包项目 | 未动态建立农民工花名册（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；农民工工资发放表有代签现象（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）；权益告知牌有关维权电话公示错误（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十条）；砂浆材料进场检验不及时（违反《建设工程质量管理条例》第四章第二十九条）；取样送检台账不规范（违反《建设工程质量管理条例》第四章第二十九条）；同条件试块摆放不规范（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）附录C.0.1第4条）；部分拉结筋未伸入构造柱（违反《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第13.3.4条）；拉结筋间距偏大（违反《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第6.2.5条）；拉结筋长度不足（违反《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第6.2.5条）；构造柱顶未见锚固钢筋（违反《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第13.3.2条）；公司检查回复缺少照片（违反《建筑施工安全检查标准》第3.1.3 4条）；脚手架交底记录不全（违反《建筑施工安全检查标准》第3.1.3 3条）；教育培训缺少照片（违反《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》下篇第13.5.3条）；班组活动未记录（违反《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》下篇第4.6.2条）；绿色文明施工创建计划不全，绿色生产费用投入票据未收集（违反《施工企业安全生产管理规范》第6.0.2条）；高支模验收公司总工未签字，未分批验收(违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条)；脚手架未按方案或规范搭设（违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 （GB51210-2016）第9.0.1 条）；临边洞口未按方案或规范防护(违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1.4条)；导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎(违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第7.1条)；防火重点部位消防措施不到位（违反《建设工程安全生产管理条例》第三十一条）；扬尘、长效管理等控制不力（违反《建筑工地扬尘防治标准》 （DGJ32/J203-2016 ）第3.1.10条）。 | 常州市平晖机械制造有限公司 | 江苏开吴建设有限公司 | 池泮泳 |  |  |

附件5

武进区2022年第二次建筑市场综合大检查单项反面典型案例名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目经理 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 江苏十晟建筑工程有限公司 | 林 鹏 | 武进区凤苑南路东侧稻香路南侧地块开发项目二期二标段施工总承包项目 | 支护、桩基、消防分包单位未办理常州市信用管理手册（违反《常州市建筑业企业信用考核实施细则》附件三第二点第九条）；作业班组或农民工退场未完成工程量结算（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）；农民工工资专户流水不足（违反国务院《保障农民工工资支付条例》第四章第三十条）。 |
| 2 | 江苏沛翔建设工程有限公司 | 瞿燕媛 | 年产500兆瓦太阳能光伏组件产品项目施工总承包项目 | 砼材料进场检验未做（违反《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）第7.2 条）；砼试块到期归集不及时（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》 （GB50204-2015）第10.2.1条）；构造柱顶锚固钢筋数量不足（违反《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第13.3.2条）；马牙搓未留（违反《砌体结构工程施工规范》 （GB50924-2014）条文说明第6.1.2条）；腰梁钢筋伸入构造柱长度不足（违反《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第13.3.4条）。 |
| 3 | 常州富众裕建筑有限公司 | 葛 强 | 年产1万件建筑钢结构部件项目接建车间施工总承包项目 | 项目经理未到场（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.1.3条）；内脚手架无方案、无交底、无验收（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.3.3条）；卸料平台无方案、无交底、无验收（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.13.3条）；移动操作平台无方案、无交底、无验收（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.13.3条）；未定期或按要求开展安全检查（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.1.3条）；安全资料中有代签字现象（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.1.3条）；未如实建立特种作业人员（包括司索信号工）名册（违反《建筑施工特种作业人员管理规定》第19条）；扬尘台账记录不齐全，不规范（违反《建筑工地扬尘防治标准》DGJ32/203-2016第3.1.23条）；安全网检测次数不够（违反《安全网》GB5725-2009第5.2条）；彩钢房未检测（违反《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 第4.2.1条）；塔吊未落实每月维护保养（违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010第4.0.21条）；外脚手部分立杆变形（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.3.4条）；内脚手架作业层脚手板未满铺（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.3.3条）；三楼悬挑卸料平台槽钢，螺杆变形（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第6.4.1条）；电梯井防护不到位（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第4.2.3条）；移动操作平台搭设不规范（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第6.1.4条）； 塔吊开关箱未设置（违反《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 第1.0.3条）； 灭火器数量不足（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.2.3条）； 宿舍使用大功率电器（违反《建设工程施工现场环境与卫生标准》 （JGJ146-2013） 第5.1.23条）；生活区脏乱（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.2.4条）。 |