附件3：

2014年常州市武进区第一次建筑市场综合大检查单项批评名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目 经理 | 项目 名称 | 存在问题 |
| 1 | 安徽慈湖建设集团有限公司 | 庄荣繁 | 东旺2#车间 （常州市东旺环保机械有限公司） | 1、项目经理不在岗；2、未使用常州市建筑市场管理台账一；3、未使用常州市建筑市场管理台账二；4、农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册未存档；5、项目经理、安全员未到岗履行职责；6、班组未对成员安全技术交底落实不到位；7、公司未按要求开展安全检查；8、钢结构施工安全措施方案编制不到位；9、现场高空作业人员安全带不到位；10、总配电箱配置不全，出线保护零线未接，末端机具（手持动工具）未配备开关箱，线路乱拖乱拉；11、现场扬尘控制不到位；12、施工场地土方裸露，未采取防尘措施。 |
| 2 | 菏泽市阳光建筑有限公司 | 刘瑞红 | 得园三期建设工程（3-7、11、16#楼）（常州凯利房地产开发有限公司） | 1、项目经理不在岗；2、劳务合同未备案项目经理及质量员均未到岗；3、现场未见预拌砂浆，使用自拌砂浆；4、构造柱箍筋间距偏大，构造柱顶部及根部箍筋未按要求加密；5、二次构件砼浇筑局部不密实、松散；6、项目经理不履行职责未在规定时间内将隐患整改到位；7、3#一层柱19交F轴C30强度抽测不符合设计要求；8、3#一层柱19交F轴C30强度抽测不符合设计要求，须委托检测中心实体检测；9、HRB400-10及HPB300-6.5钢筋直径不合格，应立即退场处理；10、脚手架杆件或部件设置不齐全；11、脚手架基础处理不到位，存在不均匀沉降；12、临边洞口防护未按规定设置存在其他隐患；13、导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎；14、防火重点部位消防措施不到位；15、扬尘等控制不力；16、材料堆放无序；道路硬化不到位；17、建设单位未下达质量通病防治任务书，通病防治方案和施工措施未见长效管理无相应措施。 |