附件3：武进区2016年第二次建筑市场综合大检查批评项目名单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 项目 总监 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产1000台自动化奶粉包装设备项目——车间一、车间二、辅助车间 | 常州久煜自动化设备有限公司 | 江苏巨能建设有限公司 | 王娟 |  |  | 扬尘控制不到位，现场缺支付凭证，建筑市场管理台账未使用，涉及市场管理的相关附件归档不全，钢结构分包合同未备案，项目部建立农民工工资投诉处理网络建立不完善，农民工考勤不全，项目经理手机未公示，质量技术交底未见工序资料有代签现象，并有漏项材料报审有代签现象，隐蔽验收签字有代签现象，定期质量隐患排查未见，岗前质量教育记录未见，柱基偏位14cm ，设计采用6m36，实际采用1m36，C型钢檩条规格与设计不符， GZ柱设置不符，公司与项目部未签订安全责任书，未签订总分包安全生产协议，各级安全检查不到位，安全资料中项目经理有代签字现象，未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料），未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书，脚手架搭设不符合规范（内封闭），人行通道无防，卸料平台搭设不符合规范，接零保护系统未形成，导线随意拖地，施工现场无消防平面布置图，施工作业面无消防措施，安全标志设置不全，图牌不全材料堆放无序，扬尘等控制不力。 |
| 2 | 常州天虹纺织有限公司辅房项目 | 常州天虹纺织有限公司 | 江苏万捷建设工程有限公司 | 渠慎尚 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 叶新华 | 扬尘不到位，长效管理不到位，未见付款凭证，项目经理签字非本人签署，建筑市场管理台账填写不规范，涉及市场管理的相关附件归档不全，劳务员未履职，工资结算单无全部农民工签字，总分包管理资料无针对性，预拌砂浆资料混乱，定期质量隐患排查记录未见，作业人员岗前质量教育资料未见，同条件试块留置不规范，观感质量较一般，无创优计划及方案，未定期组织开展安全检查，未见公司与项目部签订的安全责任书，未落实安全技术交底，未定期或按要求开展安全检查，安全教育活动未落实开展，无照片及影像证明材料，标准化施工台帐不齐全，无绿色、文明费用投入清单，未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书，监理资料全部未见，外脚手架缺连墙件、未超高，上人通道搭设不规范，内脚手架缺抛撑、踢脚杆和竹排，搅拌机未配置开关箱、使用倒顺开关，施工作业面无消防措施，安全标志不全。 |