全区水利安全生产大检查工作方案

为认真贯彻落实全国安全生产电视电话会议、全省安全生产大检查动员部署电视电话会议和市安全生产专项整治三年行动推进会暨安委会全体会议、区安全生产大检查部署会暨安全生产专项整治三年行动推进会议精神，深刻吸取近期一些行业和地区的生产安全事故教训，全面落实国务院安委会关于加强安全生产工作15条硬措施，进一步加强全区水利安全生产工作，坚决防范遏制各类生产安全事故发生，根据《常州市水利局关于开展全市水利安全生产大检查的通知》和《常州市武进区安全生产大检查工作实施方案》部署要求，决定立即开展全区水利安全生产大检查。现制定工作方案如下：

一、检查范围

此次安全生产大检查范围包括各类水利水务生产经营单位，重点是水利水务工程建设、水利工程运行、供排水设施运维、危化品使用、燃气使用、水利工程勘察设计、人员密集场所、水利防汛物资储备仓库和水利工程安全度汛等领域。

二、检查内容及重点

此次水利安全生产大检查主要检查以下方面：

（一）责任落实情况。一要围绕上级指示和会议精神贯彻落实情况，主要检查各类水利水务生产经营单位对习近平总书记关于东航“3·21”航空器飞行事故重要指示和国家、省、市安全生产电视电话会议精神的传达贯彻情况，对党中央、国务院、省、市、区关于加强安全生产工作决策部署及今年水利安全生产工作要点的贯彻落实情况；二要围绕安全责任及保障落实情况，主要检查安全生产责任制建立和落实情况，各项安全生产规章制度制定和落实情况，安全生产管理机构设置和安全管理人员配备情况，主要负责人和安全生产技术管理团队在岗履责情况，保障安全生产投入情况，生产安全事故应急预案制定和救援演练开展情况，从业人员（包括劳务派遣和灵活用工人员）安全教育培训和特种作业、重要岗位人员持证上岗情况，劳动保护用品配备和使用情况；三要检查危险源辨识和分级管控情况，隐患排查治理情况，特别是水利设施风险隐患排查整治专项行动、安全生产专项整治三年行动、燃气使用安全排查整治工作推进情况等。（牵头单位：局安委会有关成员单位，配合单位：区水管中心各基层分中心）

（二）水利工程建设。一要重点对水利施工现场安全管理、落实安全防护措施情况进行检查，主要检查工程建设中项目法人、施工、监理等单位安全责任和安全保障措施落实情况，施工单位是否取得安全生产许可证和“三类人员”安全生产培训考核证书，是否严格执行安全技术方案或专项施工方案，是否存在违章指挥、违规操作和违反劳动纪律行为情况，是否执行水利技术标准强制性条文和建设项目安全设施“三同时”规定，高边坡、地下洞室、基坑（槽）、有限空间、起重设备、施工机械、模板、脚手架、高空作业防护和仓库、施工生活区防火防风等安全防范措施落实情况，防坠落、物体打击、触电、倒塌措施落实情况，是否存在违反法定建设程序和违法分包、转包、挂靠行为等；二要以施工度汛安全为重点，主要检查是否严格按照施工组织设计和度汛方案的要求安排施工，防范施工场所和营地周围存在的坍塌、洪水、台风等突发灾害情况。（牵头单位：区水管中心，配合单位：局水利管理科、区河湖处、区水管中心各基层分中心）

（三）水利工程运行。一要以塘坝安全为重点，主要检查各类水利工程尤其是塘坝安全责任制落实情况，是否严格按照安全调度运用规程运行，塘坝蓄水是否按照有关规定组织实施，溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等工作状况，各类安全监测设施运用状况，安全管理、管护人员和日常巡查情况，塘坝是否按照要求严格控制汛限水位或空库运行；二要结合水利设施风险隐患排查整治专项行动，主要检查发现问题的整改落实情况，检查闸门、启闭设备等水利工程永久设备使用和维护情况等；三要确保安全度汛，主要检查工程运行管理单位是否落实各项安全度汛措施，对汛期水利工程运行重点部位巡查监测以及对雷雨大风等极端天气的通信预警情况，是否建立健全预防自然灾害引发事故工作机制情况，防汛物资堆码和间距是否满足安全条件，电气线路是否符合规范，安全疏散通道设置以及消防器材配备情况，特种设备管理及操作人员持证上岗情况，组织日常检查和汛前汛期汛后检查情况；四要检查灌区、灌排泵站和农村供水工程运行安全责任和措施落实情况等。（牵头单位：局水利管理科，配合单位：区水利枢纽管理中心、河湖处、防御中心）

（四）供排水工程设施建设、运维。供排水工程设施建设方面主要检查建设单位是否严格落实建设工程“三同时”制度，安全设施和主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入使用；是否按照相关建设程序要求履行申报安监、属地报备程序。供排水设施运维方面，重点检查江河港武公司、大禹公司是否按照企业主体责任清单落实责任，是否按照双重预防机制建设要求开展风险分级管控工作及隐患排查治理工作，是否按照区统一部署规范化设置安全生产管理机构，挂“安全监督科”牌子，配足配齐安全监管人员，是否持续做好工业企业安全风险报告工作，推进安全标准化建设。（牵头单位：水政水资源科、排水管理服务中心，配合单位：区水管中心各基层分中心）

（五）水利工程勘测设计。主要检查水利勘测设计执行《水利工程建设标准强制性条文》和有关安全生产规范情况；初步设计文件中安全专篇编制和安全文明措施费计列情况；“对涉及施工安全的重点部位和环节在施工图设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见”落实情况；野外勘察、测量作业和设计查勘、现场设代服务等安全防护和应急避险预案制定情况；水灾、火灾等监测与防治情况等。（牵头单位：局规建科，配合单位：局水利管理科、区水管中心、河湖处、水管中心各基层分中心）

（六）人员密集场所。以防范火灾、爆炸和防止踩踏为重点，主要检查消防职责履行情况，消防安全重大风险防范情况，火灾隐患排查整治推进落实情况，办公场所、职工食堂、宿舍区、水利风景区等人员密集场所安全管理制度、安全防护设施、安全警示牌与安全疏散通道设置以及消防器材配备情况，燃气安全使用情况，既有建筑安全管理情况等。（牵头单位：局办公室，配合单位：局水利管理科、区水管中心、枢纽管理中心、水管中心各基层分中心）

三、工作安排

此次安全生产大检查与水利设施风险隐患排查整治专项行动、水利行业安全生产专项整治三年行动、水利行业燃气使用安全排查整治等工作相结合，采取生产经营单位全面自查与水行政主管部门重点抽查相结合的方式进行，时间自通知印发之日起至党的二十大胜利闭幕后结束，各科室、各单位要切实提高政治站位，迅速部署安排，推动安全生产大检查工作深入扎实开展。

（一）全面开展自查。各科室单位要督促各类水利水务生产经营单位按照有关检查内容，结合实际情况开展全面、深入、细致的自查自纠和整改工作，排查治理各类安全风险隐患。发现的问题隐患要通过水利安全生产监管信息系统填报有关信息并同时录入常州市安全生产问题处置监管平台，实现问题隐患事前事中事后全链条监管。安全生产自查工作要贯穿大检查全过程，针对发现的问题隐患和薄弱环节，要坚持立查立改、标本兼治，拿出管用的硬措施、硬办法，务求取得实效。

（二）开展督导检查。各科室各单位要聚焦15条硬措施，结合本业务领域本单位实际举一反三制定细化工作方案，综合采取“四不两直”、明查暗访等方式，对管辖范围内水利水务生产经营单位进行抽查，突出检查工作部署是否有疏漏、工作措施是否落实、隐患排查是否有盲点、隐患整改是否及时、整改措施是否有效等，对工作推进不力的要再部署、再强化。5月份，区水利局将视疫情形势情况结合水利设施风险隐患排查整治专项行动、适时开展督导检查，对检查发现的问题印发整改通知，并按照有关规定实施责任追究。

（三）开展“回头看”检查。在党的二十大召开前后的关键期，各科室各单位组织对大检查工作开展情况和督导检查情况实施“回头看”，结合实际加大排查整治和抽查检查力度，严格落实问题隐患闭环整改，及时总结经验，固化有效做法，坚持举一反三抓整改，立足整改抓提升，进一步巩固提升工作成效。在综合督导检查基础上，对问题隐患突出的重点领域、重点部位、重点环节，强化安全监督力度，压紧压实责任，全面整治问题隐患，确保安全生产形势稳定。

四、有关要求

（一）加强组织领导，严格落实责任。各科室各单位要提高政治站位，认真学习领会习近平总书记重要指示精神，迅速把思想和行动统一到党中央、国务院、省、市、区关于安全生产的决策部署上来，切实加强对安全生产大检查工作的组织领导。要结合实际，周密制定检查方案，把检查和整改落实到每一个单位、项目、岗位和人员，做到排查不留死角、整改不留隐患。要杜绝工作中的形式主义、官僚主义，防止流于形式、走过场，确保取得实效，坚决防范遏制重特大事故发生，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的环境。

（二）全面排查整治，及时消除隐患。各科室各单位要对标对表，紧紧围绕安全生产大检查的内容和重点，深入查找存在的突出问题和薄弱环节，对发现的各类安全风险隐患，要制定整改措施，建立台账、限期整改，并及时在水利安全生产监管信息系统和常州市安全生产问题处置监管平台中填报有关信息。要强化风险隐患分级管理制度，重大安全风险要落实包保责任制，重大安全隐患要挂牌督办，切实做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。对不能保证安全的生产经营单位，要果断责令停产停业整改。

（三）强化监督执法，严肃责任追究。要强化安全生产执法效能，加大安全生产执法力度，严格落实安全生产责任追究制度，对于生产经营单位重大风险隐患长期不整改、责任不落实导致事故发生的违法违规行为，强化行政执法和责任追究，倒逼生产经营单位责任落实。对于排查整治工作推进不力或风险隐患整改不到位的单位，要加大督促力度和检查频次。对安全生产不负责任、玩忽职守出问题的或事故瞒报谎报迟报漏报行为的，要严查严处、严肃追责。

各科室单位要统筹好疫情防控和安全生产大检查的关系，根据疫情防控形势变化动态调整安排，既要严格落实疫情防控要求，又要抓紧时间尽快开展， 5月25日前将安全生产大检查工作情况报送至区水利局安委办，报告应包括大检查组织情况、自查和抽查情况、发现的问题及整改情况（包括水利设施风险隐患排查整治专项行动、燃气使用安全排查整治有关内容和成果）、下一步措施等。请区水利局安全生产大检查各牵头单位于每月15日前，将各专业领域安全生产督查检查情况（包括督查时间、人员、工程或场所名称、发现的问题清单及整改情况）送交局安委办。

联系人：蒋晓琪，联系电话：67898817，电子邮箱：1271822727@qq.com。

附件：全区水利安全生产大检查责任清单

附件：

全区水利安全生产大检查责任清单

| 序号 | 检查重点内容 |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实情况 |  | 水旱灾害防御中心 |
| 2 | 水利工程 建设 | 水利工程基本建设 | 水管中心 |
| 3 |  | 农村水利建设 | 水利管理科 |
| 4 | 水利工程 运行 | 塘坝、闸站、堤防 | 水利管理科 |
| 5 |  | 灌区灌排设施、 供水工程 |  |
| 6 | 供水设施建设、运维 |  | 水政 水资源科 |
| 及7 | 排水设施建设、运维 |  | 排水管理 服务中心 |
| 6 | 水利工程勘测设计 |  | 规建科 |
| 7 | 人员密集场所 |  | 办公室 |
| 8 | 区级水利防汛物资储备仓库 |  | 枢纽 管理中心 |
| 9 | 水利工程安全度汛 |  | 水旱灾害 防御中心 |