附件

2025年下半年武进区在建工程综合检查反面典型案例名单

| 序号 | 工程名称 | 主要存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龚家名园东侧地块项目总承包工程 | 在建房住人，且宿舍内使用大功率电器烧煮；8#楼吊篮验收表格不规范；农民工工资专户拨付金额不足，工人工资发放金额偏低。 | 常州居铭房地产开发有限公司 | 江苏上方建工集团有限公司 | 王晓忠 | 常州市苏建工程项目咨询有限 公司 | 龚雪峰 |
| 2 | 江苏软馨生物科技有限公司A4车间 装修改造项目 | 部分主材合格证未见、进场复试未出，现场已大面积施工；资料报验盖章不及时；玻镁板吊顶深化图纸未见，未按设计要求设置反支撑；净化区吊顶螺杆间距超设计要求值；三级教育不规范；现场线路接线不规范；移动脚手架未按方案搭设；现场灭火器未按要求设置；未编制移动平台方案；未设置独立的总配箱；管理人员履职不到位；农民工实名信息采集不全、劳动合同签订不规范；工资发放表和考勤表未在施工现场醒目位置公示；未按规定设置维权告示牌。 | 江苏软馨生物 科技有限公司 | 苏州市江海 净化科技 有限公司 | 张 侠 |  |  |
| 3 | 综合楼装修改造 项目 | 安全台账基本未建立，临时用电不符合要求且三级配电二级保护不到位，宿舍使用大功率电器，用工合同内容不完善且未盖章，投诉网络图未建立，砌体、砂浆、轻质隔墙相关资料未见即施工完毕。 | 铭纳阳智能科技（江苏）股份 有限公司 | 江苏英轩建设工程有限公司 | 柳 倩 |  |  |