附件3：

2013年常州市武进区第二次建筑市场综合大检查单项批评名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目 经理 | 项目 名称 | 存在问题 |
| 1 | 重庆中科建设（集团）有限公司 | 徐 欢 | 红星爱琴海花园（一期）开发项目C1-C34号楼、A9号楼及地下车库工程（常州红星美凯龙置业有限公司） | 1、项目经理不在岗；2、未使用常州市建筑市场管理台账一；3、未使用常州市建筑市场管理台账二；4、农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册未按规定存档；5、部分构件有露筋现象；6、砼翻边未一次浇筑；7、部分砌体构造柱未按要求设置；8、项目经理（包括分包单位项目经理）不履行职责；9、特殊工种证件收集不到位；10、公司与项目部未签订安全责任书，无安全生产目标；11、无教育培训计划，培训教育未到工人；12、公司安全检查不到位；13、部分脚手架立杆悬空、变形，脚手架内封闭不到位，个别卸料平台与脚手架连接，剪刀撑搭设不到位；14、导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎，施工现场无消防平面布置图；15、材料堆放无序，建筑垃圾未清理。 |
| 2 | 江苏兴厦建筑安装有限公司 | 周仁桂 | 新城帝景办公项目37、38#及地下室（常州万方新城房地产开发有限公司） | 1、常州市建筑市场管理台账（一）记录不规范；2、劳务分包合同未备案、农民工业余学校设置不达标；3、施工方案不齐全（如钢筋连接等）；4、拉结筋为HPB235的，不符要求；5、砼强度、现浇板厚抽测结果均不符设计要求；6、砼强度应委托检测单位编制方案进行钻芯取样检测；7、电工、电焊工特种作业证不符合要求；8、与劳务单位（常州市扶风建筑劳务）未签订安全协议；9、职工进场未做安全考核，安全教育培训计划缺乏针对性，教育培训工作落实不到位；10、分包单位进场安全教育未开展；11、未见高大支模钢管、扣件抽样检测报告；12、灭火器、电缆线等无检测报告及合格证；13、总分包安全技术交底落实不到位；14、分部分项安全技术交底落实不到位，无针对性；15、未做作业班组安全交底；16、公司安全检查隐患整改未闭合，项目部安全检查落实不实；17、安全员日常检查不到位；18、38#房雨棚高大支模无方案；19、38#一层墙B/8-9、二层梁5-6/D砼强度抽测结果均不符设计；20、;38#地下室顶板、楼梯梯段板厚抽测结果不符设计；21、临边、洞口防护不到；22、悬挑脚手架底层封闭不到位；23、37#房无安全通道。三级配电二级保护不到位，电缆线架设不符合要求，私拉乱接；24、材料堆放无序，建筑材料未及时清理。 |