附件3：

2014年常州市武进区第二次建筑市场综合大检查单项批评名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目 经理 | 项目 名称 | 存在问题 |
| 1 | 常州丰臣建筑工程有限公司 | 池沣泳 | 常衡德宇粉末集成系统公司车间一、车间二 | 1、常州市建筑市场管理台账二使用不规范；2、未见农民工考勤表，工资支付表、农民工花名册等未按规定进行存档，同时应加盖劳务公司公章及相关责任人签字；3、商品砼合格证未见；4、部分构件平整度控制不到位；5、特殊工种名册人员不到位；6、安全教育培训未到工人；7、无钢管、扣件、围网的检测合格证书；8、项目部安全检查不到位；9、车间二排架搭设极不规范；10、车间一脚手架南立面变形，门洞部位脚手架搭设不规范，连墙件、剪刀撑等设置不规范，人行通道部位无防护；11、局部临时用电未形成三级配电二级保护、未形成接零保护系统；12、施工现场无消防平面布置图，作业区无消防设施；13、材料堆放无序，暴露土方未覆盖，扬尘控制不力；14、食堂无卫生许可证；15、未按要求设置冲洗台，生活区与施工区未分隔；16、施工场地土方裸露，未采取防尘措施。 |
| 2 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 冯恒海 | 绿地盛仕项目（绿地香奈花园二期）（常州绿地盛仕置业有限公司） | 1、施工单位不配合检查；2、材料堆放无序，扬尘控制不力。 |