附件3：

2015年常州市武进区第一次建筑市场综合大检查单项批评名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目 经理 | 项目 名称 | 存在问题 |
| 1 | 江苏省住建集团有限公司 | 黄斌 | 恒大翡翠华庭二标 | 1、扬尘控制不力； 2、项目部部分人员未到岗；3、建筑市场管理台账使用不规范；4、涉及市场管理的相关附件未归档齐全；5、分包合同未按规定进行备案；6、项目经理、质量员未在岗；7、专项施工方案项目经理审批签字代签；8、外墙保温工序报验资料未见，资料严重滞后；9、外墙保温材料相关质保资料、工序报验资料未见工序报验报审表；10、8#房铝合金型材与中空玻璃型号不匹配（中空玻璃6+12A+6)，窗C2548、2549未有设计深化图纸，现场已安装部位不符合规范；11、1-3层采用300*600的面砖湿贴，不符合节能规范要求；12、施工电梯进出口维护不到位；13、现场建筑垃圾较多，未及时清理；14、墙砌体端部砌体悬挑未定期或按要求开展安全检查，上级文件未落实施工台帐不齐全； 15、临边洞口不符合规范；16、脚手架搭设不符合规范；17、电源线架设不规范；18、防火重点部位消防措施不到位；19、安全标志设置不全材料堆放无序。 |