附件5：

2015年常州市武进区第三次建筑市场综合大检查单项批评名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 陈稳山 | 海德家文化广场二期专业市场、SOHO办公楼 | 1.扬尘控制不力； 2.涉及市场管理的相关附件归档不全；3.劳务脚手架分包合同未按规定进行备案；4.主楼至裙房连廊后浇带梁底砼有木屑，后浇带部位砼浇筑不密实；5.现场砌筑砂浆存在掺砂自拌现象；6.抽测HRB400-8箍筋，内径实测：7.42，7.38,7.02，部分不符合要求；7.观感质量较差；8.安全资料中项目经理有代签字现象；9.人员岗前培训教育不到位、缺证明材料；10.无绿色、文明施工创建计划；11.安全网检测验收批次不符合要求；12.一区外脚手架变形；13.局部脚手架基础积水、垃圾未清理，外脚手架杆件缺失、密目网破损较多；14. 2#房塔吊超过大修期限；15.施工现场消防措施不到位；16.施工现场材料堆放无序，扬尘等控制不力；17.生活垃圾未入箱； |