武进区天然气供应应急预案

目  录

1  总则

1.1  编制目的

1.2  制定依据

1.3  适用范围

1.4 工作原则

2  组织机构与职责

2.1  区天然气供应应急指挥部机构

2.2  指挥部职责

2.3  指挥部办公室职责

3  监测预警

3.1  动态监测

3.2  信息报告

3.3  预警等级及应急响应

4  应急响应

4.1  启动响应.

4.2  应急处置

4.3  分级响应

4.4  预警终止

4.5  善后处置

4.6  调查评估

5  应急保障

5.1  指挥保障

5.2  通信保障

5.3  队伍保障

6  监督管理

6.1  应急演练

6.2  宣传教育

6.3  培训

7  责任与奖惩

8  附则

8.1  预案管理

8.2  预案实施时间

9  附件

9.1  常州市武进区天然气供应应急指挥部组成图

9.2  常州市武进区天然气供应应急处置流程图

1  总则

1.1  编制目的

为在全区天然气供应出现紧急情况时，及时、有效地对天然气进行调控，最大限度地减少对人民生活和经济社会发展的影响，保障全区天然气供应的稳定和安全生产，特制定本预案。

1.2  制定依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《天然气利用政策》，《常州市武进区突发事件总体应急预案》等法律法规及有关规定，制定本预案。

1.3  适用范围

本预案适用于发生在武进区行政区域内天然气供应突发事件防范和应对工作。包括：

（1）天然气上游限量引起的供应量不足；

（2）因自然灾害或其他突发事件造成的大范围供气中断、上游天然气供应持续减（停）供应造成供气不足；

（3）因其他原因造成的天然气供应紧张。

1.4  工作原则

按照先安全后生产、先民用后工业、先重点后一般、局部利益服从整体利益的原则，形成统一指挥、规范有序、科学高效的天然气供应应急处置体系，最大程度地降低紧急状态下天然气供应短缺对人民生活和经济发展的影响。

2  组织机构与职责

2.1  区天然气供应应急指挥部机构

为加强对天然气供应突发事件的应急处置工作，区政府成立区天然气供应应急指挥部（以下简称“指挥部”），统一指挥协调全区天然气供应应急工作。指挥部总指挥长由区政府分管副区长担任，副总指挥长分别由区政府办公室分管副主任、区发改局局长兼任，成员由区应急办、监察局、宣传部、发改局、经信局、公安局、民政局、环保局、财政局、住建局、交通局、安监局、常州供电公司、燃气供应企业等相关单位负责同志组成。

各成员单位须分别指定天然气供应突发事件应急工作的负责人和联络员。

各镇（开发区、街道）及各有关部门必须积极配合、大力支持做好天然气供应应急相关工作。

2.2  指挥部职责

（1）分析全区天然气供应趋势和环境，制定保障天然气应急供应的政策和措施。

（2）针对全区燃气供应中出现的重大问题，协调、指挥各有关部门和天然气经营企业调配天然气气源，开展应急工作，必要时采取行政调度措施。

（3）及时向市有关部门报告全区天然气气源供应变化情况。

（4）协调指挥部各成员单位按照各自职能负责相应工作。

（5）根据全区天然气供应情况，决定启动或终止应急预案。

各成员单位根据应急响应级别，按照指挥部的统一部署和各自职责，配合做好天然气供应突发事件的应急处置工作。

区委宣传部：负责组织、协调天然气供应突发事件的新闻发布和应急宣传报道工作；组织宣传天然气安全防范知识和技能；审核较大以上天然气供应突发事件新闻稿件，指导规范新闻发言人发布口径，监督突发事件的新闻发布机制和舆情反应速度。

区监察局：负责监督检查相关职能部门人员在工作中履行职责的情况；对违规违纪、失职渎职的行政监察对象、有关责任人员进行责任追究。

区发改局：负责协调天然气供应突发事件防范和应对工作，组织开展监测、预警、应急准备及处置工作；协助与上游气源企业和上级能源主管部门协调争取燃气资源应急供应；协调应急状态下的电力保障工作。

区经信局：协调应急处置中的通信、网络和信息安全等保障工作；负责工业用户的协调工作。

区公安局（消防大队）：负责燃气应急储备设施的保卫、燃气供应突发事件导致的安全保卫、治安秩序和交通疏导、交通管制等工作；组织扑救天然气火灾；协助组织人员紧急转移；配合做好现场救援工作；参与责任事故调查，控制可疑人员。

区民政局：负责组织、指导、协调天然气供应突发事件受灾群众的基本生活救助工作。

区财政局：负责保障区级负责的应急所需资金，监督应急资金的安排、使用和管理。

区环保局：负责调度环境应急力量应对天然气供应突发事件引发的突发环境事件，并组织对引发的次生环境事件的环境监测和环境应急处置工作。

区住建局：负责指导城市燃气（包括天然气、人工燃气、液化石油气等）市政公用设施的规划建设、安全和应急工作；负责指导天然气应急供应物资、装备的管理和监测；负责建立健全天然气供应突发事件应急专家库。

区交通局：负责协调有关单位配合做好城市燃气市政公用设施应急状态下的运输保障工作；修复被损毁的干线公路、桥梁、涵洞等基础设施，保障应急事件突发区域干线公路畅通。

区卫计局：负责调度医疗卫生技术力量，组织开展应急状态下的医疗救护等工作。

区安监局：负责牵头安全生产事故调查、统计工作，参与处置因生产安全事故引发的突发事件。

市供电公司：负责天然气电厂调度；合理评估天然气供应突发事件对电网的影响及做好相关控制措施；在燃气供应突发事件中负责组织实施所辖受影响的电力设备抢修复电，并协助用户做好供电保障工作。

供气企业：负责制定本企业天然气供应突发事件应急预案，执行省、市、区人民政府关于应急状态下天然气调拨、运输、供应等方面的指令及在应急状态下的应对措施；组织宣传天然气安全防范知识和技能；加强企业内部治安保卫工作，维护天然气重要设施、重要部位的安全。

2.3  指挥部办公室职责

区指挥部办公室设在区发改局，负责日常工作。办公室主任由发改局主要负责人兼任。

（1）及时统计、上报全区天然气供应异常情况。

（2）跟踪掌握全区天然气供应动态，及时发现和协调供应中出现的问题，向指挥部提出应急工作建议，包括应急保障供应计划、调控措施和实施办法等。

（3）建立供应预警机制，起草有关文件、文稿、综合报告和发送有关情况、信息。

（4）按照指挥部指示，具体组织、协调指挥部成员单位开展应急工作。

3  监测预警

3.1  动态监测

建立健全全区天然气供应监测预警系统，加强对天然气供应的动态监测。常州新奥燃气有限公司应及时、准确地向指挥部办公室和相关部门报送有关数据和情况。

3.2  信息报告

指挥部办公室负责汇总天然气供应情况，每月向指挥部报告，紧急状态下实行快速专报制度。常州新奥燃气有限公司发现供气异常波动情况后，要在1小时内向指挥部办公室报告，指挥部办公室在2小时内对报告事项予以调查核实后报指挥部。

3.3  预警等级及应急响应

根据全区天然气的实际需求量及上游下达的供气量计划，将应急预案分为黄色预警（Ⅲ级）、橙色预警（Ⅱ级）、红色预警（Ⅰ级）三个等级。

黄色预警（Ⅲ级）。全区天然气供气缺口达到20万方/天，用气量比较紧张。

橙色预警（Ⅱ级）。全区天然气供气缺口达到25万方/天，用气量非常紧张。

红色预警（Ⅰ级）。全区天然气供气缺口达到30万方/天，用气量异常紧张。

4  应急响应

4.1  启动响应

发生天然气供应紧急事件，常州新奥燃气有限公司应立即采取初步应急措施，同时向指挥部办公室报告事件发生的时间等级、影响范围、发展趋势以及已采取的应急措施。

指挥部办公室根据事件的影响范围、严重程度等情况，立即向指挥部报告，提出启动本预案的建议。指挥部根据事件的性质，宣布启动应急预案。指挥部办公室和各成员单位实行24小时值班制度。

4.2  应急处置

（1）常州新奥燃气有限公司根据应急预案预警等级制订停（减）供气的具体实施方案，报指挥部办公室备案。

（2）必须将已确定的减（停）气方案提前24小时通知相关企业，并做好实施方案的各项准备工作。各有关镇（开发区、街道）和区各有关部门要做好相关减（停）供气企业的宣传和协调工作。

（3）实施减（停）供方案。常州新奥燃气有限公司负责实施减（停）供气方案，各有关镇（开发区、街道）和区各有关部门做好协助配合工作，确保全区有序安全用气。

4.3  分级响应

4.3.1  Ⅲ级和Ⅱ级响应

减供方案：当出现黄色和橙色预警时，以LNG调节为主，必要时将拥有替代能源设施的天然气工业、商业用户分成若干组，每组减供4～5万方，轮流减供。

（1）当出现黄色和橙色预警时，对可采取燃料替代的汽车用天然气按每车平均日用气量的70%供应。

（2）居民用户的地暖设施及大功率热水炉等冬季采暖用天然气由常州新奥燃气有限公司另行制定限供气方案。

4.3.2  Ⅰ级响应

停供方案：当出现红色预警时，将现有工业、商业、采暖用户按地域和管网情况，通过管网控制阀门划分为城区、东、南、西、北5个停气区域，每个区域的停气与供气互不影响，每个区域可停供天然气用气量在6万方／天左右。同时，5个区域根据不同的管网特点和用气量划分为15个组，按调减气量要求分组轮流停供天然气，停气时间视具体情况确定，同一周期内企业不重复停气。

（1）当出现红色预警时，对可采取燃料替代的汽车用天然气按每车平均日用气量的50%供应。

（2）对签订调峰供气协议、临时供气协议和冬季采暖性质的天然气工商业用户，实行阶段性停供。

（3）对虽属限供、停供的工业、商业企业，但又因其工艺和安全等因素确属不可中断的特殊用户，可与常州新奥燃气有限公司协商解决。

（4）居民用户的地暖设施及大功率热水炉等冬季采暖用天然气由常州新奥燃气有限公司另行制定限供气方案。

具体减（停）供气企业名单和时间由常州新奥燃气有限公司在新闻媒体公告。

4.4  预警终止

当突发事件得到控制后，应急指挥部督促天然气公司在恢复供气前应做好相关企业的安全检查工作、消除供气安全隐患后，报上级批准，宣布终止实施应急预案。

4.5  善后处置

应急结束后立即开展善后处置工作，具体包括：全面恢复供气、补贴特殊用户、征用物资补偿、燃气储备库及时补充以及恢复生产等事项。尽快消除燃气供应突发事件产生的影响，妥善处理受影响的工业企业，保障社会安定。

4.6  调查评估

发生燃气供应突发事件，应当开展调查评估，查明突发事件的发生经过和原因，总结突发事件应急处置工作中的经验教训，制定改进措施，评估事件损失，并制作调查评估报告。

5  应急保障

5.1  指挥保障

指挥部办公室应协调有关成员单位紧密配合、积极开展各项应急工作，必要时召集指挥部成员单位的有关人员集中办公，加强协调处置力量，及时组建专家组，筹措应急指挥需要的场地、器材、经费等。

5.2  通信保障

建立完善以指挥部办公室为中心的通信网络系统，建立健全相应的通信网络保障制度。在突发事件发生后，做到及时稳定地接收、上报和传递各类信息，保障应急管理相关部门领导、工作人员24小时通讯通畅。

5.3  队伍保障

（1）事故抢险队伍：共32人，巡查和检修各16人，由常州新奥燃气有限公司抽调业务素质强、技术水平高、应急处置经验丰富的工作人员组成。

（2）专家咨询和技术保障队伍：由常州新奥燃气有限公司、相关领域专家组成，负责运行安全性鉴定，研究应急方案，提出相应的对策和建议等。

（3）应急管理队伍：由指挥部成员单位有关人员组成，负责接收应急指令，开展应急处置，与有关单位和部门进行沟通协调。

6  监督管理

6.1  应急演练

（1）由应急指挥部办公室负责，相关部门根据实际工作需要，建立演练制度，定期和不定期的组织燃气供应保障应急演练，做好各部门之间的协调配合及通信联络，确保燃气紧急状态下的有效沟通和统一指挥，通过应急演练，培训应急队伍，改进和完善应急预案。

（2）各燃气企业应根据国家和本市有关应急预案规定，每年至少组织一次演练，不断提高工作人员的运行管理能力。

6.2  宣传教育

由应急指挥部办公室牵头，引导各有关单位做好燃气供应突发事件的宣传教育工作，不断提高公众的安全意识和自救、互救能力；充分利用广播、电视、互联网、报纸、手机等传播方式，加大对燃气供应应急管理工作的宣传、培训力度。

6.3  培训

应急指挥部各成员单位应针对燃气供应突发事件特点，定期或不定期组织有关人员培训。燃气经营企业应将应急教育培训工作纳入日常管理，定期开展相关培训。

各燃气企业应加强对员工进行上岗前培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，掌握安全生产规章制度和安全操作规程，具备本岗位安全操作技能和处置燃气安全事件的能力；安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。

7  责任与奖惩

应急指挥部根据事件调查报告提请区政府对处置事件作出贡献的部门（单位）、个人给予表彰和奖励；对有下列行为之一的，视情节轻重和危害程度，追究有关领导责任：

（1）在天然气供应应急时间发生前后，未按预案要求及时提供信息，玩忽职守，隐瞒、缓报、谎报或授意他人隐瞒、缓报、谎报信息，不听从指挥，延误处置时机而造成严重后果的。

（2）预警事件发生后玩忽职守，未按预案规定及时采取措施，造成严重后果的。

（3）因信息沟通不及时和组织协调不力等原因，导致天然气应急事件报道产生重大负面影响或严重后果的。

（4）其他渎职行为造成严重后果的。

8  附则

8.1  预案管理

本预案由区发改局制定并根据有关法律、法规的制定和修改情况，结合天然气供应发展情况以及应急工作中出现的新情况、新问题适时进行修订、完善，并报区政府审定。

8.2  预案实施时间

本预案自印发之日起施行。

9  附件

9.1  常州市武进区天然气供应应急指挥部组成图

区天然气供应应急指挥部

区天然气供应应急指挥部办公室

财政局

经信局

区委宣传部

民政局

消防大队

供气企业

市供电公司

发改局

住建局

安监局

公安局

交通局

监察局

卫计局

环保局

应急办

9.2  常州市武进区天然气供应应急处置流程图

发生天然气供应紧急事件

天然气供应企业立即采取初步应急措施

上报区指挥部办公室

指挥部办公室向指挥部报告并提出启动预案的建议

指挥部确认事件等级后宣布启动应急预案

分等级启动响应

必要时召集指挥部成员单位集中办公

得到控制后，经批准宣布终止