武进区饮用水突发事件应急预案

目  录

1  总则

1.1  编制目的

1.2  编制依据

1.3  适用范围

1.4  工作原则

1.5  饮用水安全事件的分级

2  组织指挥体系与应急联动体系

2.1  应急指挥部

2.2  指挥部办公室

2.3  现场指挥部

3  预测预警、信息报告

3.1  信息监测预警

3.2  预警级别

4  应急响应和处置

4.1  先期处置

4.2  应急响应

4.3  指挥与协调

4.4  事件通报与信息发布

4.5  应急结束

5  保障措施、后期处置

5.1  队伍保障

5.2  技术保障

5.3  资金保障

5.4  通讯保障

5.5  医疗卫生保障

5.6  交通运输保障

5.7  治安维护

6  宣传培训和应急演练

6.1  宣传培训

6.2  应急演练

7  奖惩

8  附则

8.1  预案管理与更新

8.2  预案实施时间

9  附件

9.1  武进区饮用水突发事件组织体系结构

9.2  武进区饮用水突发事件应急响应流程图

1  总则

1.1  编制目的

为了保障武进区城镇正常供水，有效应对可能发生的各类严重水质污染或其它重大安全因素造成的突发性饮用水安全事故，建立完善有效的应急处理机制，及时、高效、有序地组织和开展突发重大事故抢险救援工作，最大限度地减少事故损失，维护社会稳定。

1.2  编制依据

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》、《江苏省城乡供水管理条例》、《武进区突发公共事件总体应急预案》等有关规定，结合我区实际，编制武进区饮用水安全应急预案。

1.3  适用范围

武进区供水范围内（含奔牛镇、邹区镇；不含常州通用自来水有限公司供水的郑陆、横山二镇区域），发生下列情况之一的，适用本预案。

（一）城镇饮用水水源或供水设施遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性物质以及传染性疾病爆发等污染；

（二）水厂取水口受到破坏、取水管发生垮塌、断裂致使城镇水源枯竭；

（三）因自然灾害导致城镇取水受阻，泵站淹没，机电设备毁损；

（四）城镇主要供水干管和配水系统管网发生大面积爆管或突发性灾害、大面积区域停止供水；

（五）调度、自控、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏等导致供水困难；

（六）极寒天气造成供水设施损坏。

1.4  工作原则

坚持“政府统一指挥、分级负责、以人为本、预防为主、单位自救和社会救援相结合”原则，提高对安全供水紧急情况处置和快速联动能力，在最短时间内恢复正常供水，保障居民的正常生活和生产、维护社会安定。

1.5  饮用水安全事件的分级

受上述突发性饮用水安全应急事件的主要因素影响造成停水事件或可预见性的停水危机，根据事件后果（影响）的严重性和危急程度，现将饮用水安全应急事件分为四个级别：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般），预警信号分别为红色、橙色、黄色、蓝色。

（一）特别重大饮用水安全应急事件（Ⅰ级，红色）

已经发生下列情况：

1．因环境污染或其它灾害影响导致城镇主要水源地取水中断或其它事故造成城镇5万户以上居民供水连续停止48小时以上的事故；

2．因水体内毒素或供水生产设施、设备发生严重事故，造成死亡30人以上、中毒100人以上或直接经济损失1000万元以上。

将要发生下列情况：

1．水源水位急剧下降或面临水源枯竭时；

2．发生大面积生物灾害已威胁到水源地绝大部分水体卫生安全；

3．发生危险化学品泄漏等严重工业或交通事故，危险化学品流入水源地上游，已可预知将造成主要水源地水源严重污染，必须提前关闭主要或大部分取水口。

（二）重大饮用水安全应急事件（Ⅱ级，橙色）

已经发生下列情况：

1．部分集中式水源地水质发生异常情况经紧急处理仍不达标或其它灾害造成蓄水量锐减、主要输配水干管损坏波及区域供水、设施设备损坏等造成城镇3万户以上居民供水连续停止24小时以上的事故；

2．因水体内毒素或供水生产设施设备发生严重事故，造成死亡10人以上30人以下，或中毒50人以上100人以下。

将要发生下列情况：

1．因水源水位下降严重，将严重影响取水口取水量；

2．因发生大面积生物灾害，逐渐威胁主要水源水体卫生安全；

3．因发生危险化学品泄漏等严重工业或因交通事故、危险化学品流入水源地上游，已可预知将造成重要水源地水源严重污染，必须提前关闭重要取水口。

（三）较大饮用水安全应急事件（Ⅲ级，黄色）

已经发生下列情况：

主要输配水干管损坏波及区域供水、设施设备损坏等造成1万户以上3万户以下居民供水连续停止24小时以上的事故。

将要发生下列情况：

1．因水源地水位下降或不足，将影响取水口正常取水；

2．因生物灾害威胁部分水源地水体卫生安全。

（四）一般饮用水安全应急事件（Ⅳ级，蓝色）

已经发生下列情况：

1．造成200户以上1万户以下居民供水连续停止24小时以上的事故；

2．供水主要管道发生爆管、断裂，24小时内无法修复；

3．制水机械设备故障或停电事故造成个别水厂停产，局部片区停水，且24小时内无法恢复。

2  组织指挥体系与应急联动体系

2.1  应急指挥部

对城镇饮用水突发事件，建立集中统一、坚强有力的指挥机构，做到集中领导、统一指挥，功能全面、责任明确，信息畅通、反应快捷，运转高效。

（一）领导机构

成立区饮用水突发事件应急指挥部，负责全区供水系统突发事件应急工作的指挥和协调。应急指挥部由分管副区长担任总指挥，区政府办副主任、区水利局局长为副总指挥。成员由区监察局、区委宣传部、区发改局、公安局、卫计局、财政局、环保局、住建局、城管局、民政局、交通局、水利局、教育局、市场监督局、江河港武水务（常州）有限公司和辖区内各镇（开发区、街道）分管领导组成。

区监察局：监督检查相关职能部门人员在工作中履行职责情况；对违规、违纪、失职、渎职的行政检察对象、有关责任人员进行责任追究。

区委宣传部（新闻办）：协调召开新闻发布会，及时发布突发事件进展情况及政府处置情况，正确引导社会舆论。

区水利局：负责供水设施事故应急处置工作。根据现场情况，确定应急水源调度方案。

区环保局：勘察污染状况及发展趋势等，为应急指挥部判断是否需要疏散人群、是否需要向下游提出饮用水源污染警告；判断污染事件的分类和预警响应级别提供监测数据；通过水质自动监控站严密监控污染事态。

区公安分局：负责对事件污染控制区的隔离和封锁现场，负责交通保障工作，适时进行交通管制，协助、会同相关单位疏散转移群众，监控肇事者和网络舆情，维护社会治安。

区卫计局：负责组织医疗技术力量开展医疗救护和卫生防疫等卫生应急工作；负责水源水、出厂水和管网未梢水的水质指标监测；市场监督局：负责对保障应急药品质量安全的监管。

区农业局：负责组织受保护动物的转移、救济，指导污染物区域内的种子、畜禽、化肥、农药等农业生产资料的疏散工作，加强农作物、养殖业的污染防范及动物防疫工作，做好动物及植物受污染情况的监测和调查工作。

区民政局：会同相关部门核实灾情，制定受灾困难群众的救助方案，申请、管理、分配救灾物资；负责因灾生活困难群众生活救助物资的储备。

区交通局：负责突发事件中交通运输工具的安排调度，做好应急救援所需的交通运输保障工作。

区财政局：配合相关部门向上级相关部门申请城市饮用水水源地突发事件救援补助资金，对应急经费给予支持。

区城管局：负责应急供水时的洒水车供水任务；负责突发灾害时相关现场人员的生活废弃物的无害化处理。

区住建局：负责城市市政设施突发事故的抢险工作，积极配合相关部门做好相关的救灾工作。

区安监局：配合相关部门进行饮用水水源地因生产安全事故引发的突发事件的调查处理。

区商务局：在紧急情况下，负责组织商贸流通企业做好救灾应急食品等必备生活物资的供应工作。

江河港武水务（常州）有限公司：负责协助污染源的调查；协助原水、出厂水和管网水的水质指标监测；针对污染情况提出科学应对方法和水质改善处理意见；结合水质监测结果，实施制水生产过程控制和各工艺环节的水质控制，确保供水安全。

事发地政府：负责协调区域资源调配；落实指挥部下达的指令；组织受影响群众的转移和安置；加强辖区水源地的保护和管理。

2.2  指挥部办公室

指挥部下设办公室，区饮用水突发事件办公室设在区水利局，区水利局分管领导任办公室主任，办公室主要承担应急指挥部的日常工作职责、突发事件的预防和应对工作。

（1）负责指挥部日常工作；

（2）及时传达指挥部的决策和指示，组织落实指挥部决定；

（3）收集、评估和整理事件信息，提出预案启动和终止建议；

（4）协调各成员单位应对供水突发事件的应急抢险、宣传、通讯、善后处理等相关工作；

（5）负责应急工作专家咨询库的建立、管理和协调工作。

2.3  现场指挥部

对城市供水突发事件，根据处置需要，可设立现场指挥部。现场指挥部根据需要设置若干行动小组。

（1）综合协调组

由区政府办公室、突发事件主管部门（区水利局）牵头，事发地镇政府和区政府有关部门组成。负责统筹协调各地现场应急处置工作组的相关工作，接报与处理突发事件信息、报告阶段性应对处置情况；传达与跟踪督办领导批示、指示以及现场指挥部决定、命令；协调应急专家组提供决策咨询、科技支撑；制定应急处置工作方案；协调调集应急救援队伍、调配应急物资装备。

（2）抢险救援组

由区水利局牵头，供水企业组成。按照区饮用水突发事件应急预案的要求制定救援实施方案，并组织救援人员和救援器材、设备等，配合区公安、环保、卫生、供电等部门实施现场救援工作。

（3）交通保障组

由区公安分局、交通局牵头，保障应急车辆使用及交通畅通。

（4）水质检测组

由区环保局牵头，区疾控中心和常州市天龙水质检测有限公司组成，负责对污染水质进行24小时不间断检测，将检测数据提供现场指挥，为确定应急处理方案提供科学决策依据。水质检测组从发现水质污染到恢复正常供水24小时后结束。区环保局牵头污染源查找和水源保护区水质检测；区疾控中心对出厂水、管网水质监控和疫病防控；天龙水质检测有限公司负责生产过程水质检测及针对污染源处理的小样试验，提出处理方案。

（5）警戒保卫组

由区公安局牵头。负责对事故现场的救援秩序、现场保护、警戒及交通疏导工作。

（6）后勤保障组

由区民政局负责，区消防、住建、城管等部门负责启用本单位专用和特种运水车辆到达指定地点取水，送到指定地点，解决居民用水问题。区发改局、市场监督局负责净水供应、物价监管。

（7）事故调查组

由区水利局牵头，区环保局、卫计局、公安局、市场监督管理局、监察局等组成水质污染调查小组，由区水利局统一负责，组织对饮用水突发事件水质污染的调查、分析并向指挥部提交调查报告。

（8）舆情应对组

由区委宣传部牵头，区水利局、环保局、卫计局组成，区委宣传部统一负责，发布饮用水突发事件信息及应急救援情况，并做好新闻媒体的协调工作。

（9）善后处理组

由区民政局牵头，区水利局、先行集团、事发地政府负责人参加，负责对受饮用水突发事件影响区域人员的安抚、慰问、补偿工作。如饮用水安全事件受影响区域善后处理完毕后，仍有居民生活困难，且符合民政部门救助条件的，由民政部门负责予以救助。

（10）医疗救护组

由区卫计局牵头，主要负责发生人员伤亡或中毒时进行现场紧急救治及伤员转送、救治，调集应急救援所需药品、医疗器械，统计伤亡人员情况，组织开展卫生防疫、饮用水卫生监督等工作。

（11）专家组

由区水利局牵头，聘请相关专家，组成区饮用水突发事件应急处置专家组，其主要成员由环境工程、气象监测、卫生防疫、疾病监控、给水工程、电力、公安、水利、建设等领域的专家组成，为抢险救灾和应急救援提供决策建议。

3  预测预警、信息报告

3.1  信息监测预警

应急指挥部办公室根据预测预警信息的情况，应及时、准确地向区饮用水突发事件应急指挥部报告。对可能发生的饮用水突发事件的类别进行预测。预测范围包括：饮用水突发事件的起始时间、可能影响范围、危害程度、发展态势以及采取的相关措施等。

3.2  预警级别

根据饮用水突发事件的发展变化和处置控制情况变化，经上级批准，应该及时调整预警级别，在红色（Ⅰ级）、橙色（Ⅱ级）、黄色（Ⅲ级）和蓝色（Ⅳ级）之间转化，也可以越级进行。

饮用水突发事件发生或将要发生时，根据事件性质和级别，要及时发布预警公告。

预警公告的发布按照《武进区突发公共事件总体应急预案》要求执行。

4  应急响应和处置

4.1  先期处置

饮用水突发事件发生后，现场指挥部成立之前，事发单位和有关部门应迅速实施先期处置。坚持“早发现早处置、先发现先处置、边报告边处置”的原则，与事件抢时间，最大限度地减少损失。采取有效措施控制事态的发展，严防次生、衍生事故发生。同时迅速向上级和有关部门报告。

4.2  应急响应

一旦发生饮用水突发事件，应急指挥部办公室报请饮用水突发事件应急指挥部，启动应急预案，并组织实施，同时将有关情况及时向上级应急指挥机构报告。

4.3  指挥与协调

现场指挥部根据事态发展变化需要，在充分调查、了解和听取专家等有关方面意见的基础上，指挥各级、各部门、各专业应急救援队伍，根据各自的职责迅速开展救援工作。

当饮用水安全事件发生，造成居民的基本生活用水得不到保障时，可采取向受灾区派出送水车，同时启用应急备用水源，基本保证居民的生活用水。

突发事件发生后，为防止因“水慌”带来的乘机哄抬涉水商品物价、抢水或破坏供水设施取水的社会问题，由公安局牵头，会同发改局、市场监督局和事发地人民政府，采取有效措施，保持物价稳定，维护公共秩序，确保居民生命财产安全。

4.4  事件通报与信息发布

突发公共事件的信息发布应当及时、准确、客观、全面，经上级批准，按照规范在主流媒体上发布。

4.5  应急结束

饮用水突发事件处置结束后，依据法定程序，经上级批准，宣布解除灾情，终止应急状态，转入正常工作。

5  保障措施、后期处置

5.1  队伍保障

常州市武进天龙设备安装工程公司是饮用水突发事件的基本应急队伍。根据事件的危害程度和类型，区饮用水突发事件办公室要加强与供电、公安、消防、环保、建设、医疗卫生等部门的应急抢险队伍联动，随时准备寻求各方面的支持。

5.2  技术保障

成立饮用水污染应急处理专家组，并与相关科研机构联系，建立相应的技术信息系统。组织开展饮用水污染事件预警、预测、预防和应急处置技术研究，加强先进技术、装备、物资的储备工作，建立科学的应急指挥决策系统。

5.3  资金保障

区饮用水突发事件应急准备和应急维护费，由主管部门提出，经区财政部门审核后，按规定程序列入年度财政预算。

处置饮用水突发事件所需财政负担的经费，按照事件等级的划分，经区政府批准，区财政部门给予相应的资金保障。

5.4  通讯保障

建立以突发饮用水安全应急事件应急响应为核心的通信系统，配备必要的有线、无线通信器材，饮用水突发事件应急指挥部成员及工作人员应24小时保持通讯渠道畅通，同时，建立相应的通讯能力保持制度，确保本预案启动时饮用水突发事件应急指挥部、相关部门及现场各应急队伍间的联络畅通。

5.5  医疗卫生保障

当发生人员伤亡或饮水中毒事件后，区卫计局组织医疗卫生技术队伍，调配医疗卫生专家，根据需要及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。并调集必需的药物、医疗器械等物资，支援现场救治和防疫工作。

5.6  交通运输保障

保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输畅通。

5.7  治安维护

区公安局要负责做好受灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏救灾行动和工程设施安全的行为，保证救援工作的顺利进行，维护正常社会秩序。

6  宣传培训和应急演练

6.1  宣传培训

各相关职能部门要组织有关人员认真学习本预案及单位的救援预案，明确各自任务要求和救援处置措施，定期组织训练和演练。同时通过媒体等宣传手段，广泛向人民群众宣传应急法律、法规和预防、避险、减灾等基本常识，增强市民的忧患意识、社会责任意识和自我保护能力。

6.2  应急演练

指挥部办公室负责制订应急演练计划，并定期组织演练。有计划地对应急救援人员进行培训、考核，提高其专业技能水平，加强应急响应能力。

7  奖惩

应急指挥部对在城市供水事故应急工作中作出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励；对迟报、谎报、瞒报和漏报重要信息，或者玩忽职守、不听从指挥、不认真负责或者临阵脱逃、擅离职守，延误、妨碍应急救援和处置，造成重大影响的，由相关部门对有关责任人按照有关法律法规的规定给予处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8  附则

8.1  预案管理与更新

本预案由区水利局制定，并根据实际情况的变化及时修订。

8.2  预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

9  附件

9.1  武进区饮用水突发事件组织体系结构

区饮用水突发事件应急指挥部

区饮用水突发事件办公室

现场指挥部

专家组

属地政府

综合协调组

水质检测组

警戒保卫组

事故调查组

舆情应对组

善后处理组

医疗救护组

后勤保障组

交通保障组

抢险救援组

9.2  武进区饮用水突发事件应急响应流程图

信息监测与通报

接警、报警

先期处置

事件上报

成立各对应级别现场指挥组

根据各级别预案处理各项工作

等级确认

现场指挥部

应急结束

善后及重建工作

区饮用水突发事件应急指挥部

Ⅰ级、Ⅱ级

供水热线962001

区饮用水件突发事件办公室

区饮用水突发事件办公室

区有关部门及供水企业

上级政府

Ⅲ级

Ⅳ级