附件1

武进区2017年第二次建筑市场综合大检查表扬项目

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金东方颐养园三期（10-12、15-17、19-23、25-31#） | 常州市武进区金东方颐养中心 | 江苏天启建设有限公司 | 贡玉兰 | 常州常建项目管理有限公司 | 周明伟 |
| 2 | 常州星河国际五期一标段1号楼、2号楼及地下室工程 | 常州星河协通房地产开发有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 汪华东 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 蒋琪平 |
| 3 | 常州星河国际五期三标段4、6、8号楼及地下室建筑工程施工总承包工程 | 常州星河协通房地产开发有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 李波 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 翁通平 |
| 4 | 南隆北侧（二期）保障性安置房项目22-33#房、室外市政工程及3#车库 | 常州市武进高新区南区建设发展有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 周继锋 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 冯谨 |
| 5 | 南河花园保障性安置区三期1#-4#房、2#地下车库工程施工总承包 | 常州市武进高新区南区建设发展有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 高振华 | 常州建工项目管理有限公司 | 丁国良 |
| 6 | 常州市武进中医医院综合大楼项目装饰工程三标段（内装饰） | 常州萱阁投资有限公司 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 恽朝骏 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 符利勇 |
| 7 | 常州科教城国际创新基地玉带河生活社区（滨水服务区）商业配套一期项目酒店装饰工程 | 长江龙城科技有限公司 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 沈健 | 江苏三维项目管理有限公司 | 汪正华 |
| 8 | 常州市武进中医医院综合大楼项目——常州市武进中医医院综合大楼工程装饰工程二标段（内装饰、消防） | 常州萱阁投资有限公司 | 江苏华盛装饰工程有限公司 | 杭晓阳 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 符利勇 |
| 9 | 火炬路幼儿园基建工程——火炬路幼儿园 | 常州市武进高新区南区建设发展有限公司 | 江苏雪湖建设工程有限公司 | 章洪洲 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 左军 |
| 10 | 武进粮食物流园（中心库）一期项目 | 江苏武进经济发展集团有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 柴家付 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 洪杰 |

武进区2017年第二次建筑市场综合大检查批评项目

| 序号 | 工程名称 | 存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产600万支气弹簧项目(车间三、车间四、泵房消防水池工程) | 劳务人员进退场用工管理不规范；劳务结算台账建立不完善，农民工合同形式、考勤义务、投诉程序等权益和义务培训告知不全，构造柱钢筋搭接长度不足；抽测一层柱砼强度不足；砌体灰缝不密实，观感差；二次构件漏浆；框架柱胀膜漏浆；未按规定进行安全标准化自评、未定期或按要求开展安全检查.无绿色、文明费用投入清单.临边洞口、移动平台搭设不符要求.导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑.防火重点部位消防措施不到位的.扬尘、长效管理等控制不力、出入口未落实文明措施、材料堆放无序。监理无检测设备资料.监理无对分包单位的安生等制度的检查记录.监理未对工程计量支付监管。 | 常州龙翔气弹簧有限公司 | 江苏中景建设有限公司 | 韩伟 | 常州东升建设工程项目管理有限公司 | 曹峰 |
| 2 | 海德家文化广场二期专业市场、SOHO办公楼 | 现场外脚手架超过一年未进行任何检查和加固措施。现场大型起重设备超过一年未进行任何检查维护保养措施。施工单位针对我单位开出的停工通知书，超过一年未有回复，现场不具备任何施工的条件，要求全面停工。 | 常州海德置业有限公司 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 陈稳山 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 陈文明 |

附件3

武进区2017年第二次建筑市场综合大检查

单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目经理 |
| 1 | 常州星河丹堤二期8#、9#、10#、11#楼及地下室建筑工程施工总承包 | 江苏成章建设集团有限公司 | 张旸 |
| 2 | 常州科教城数字设计产业创新研发中心——1#楼土建安装工程 | 江苏天启建设有限公司 | 张球 |
| 3 | 龙德花园华鹏国际广场（一期、二期）7#楼~10#楼、12#、13#、G1会所及综合地下室建筑工程 | 江苏武进建工集团有限公司 | 於洪方 |
| 4 | 星河国际五期二标段3、5、7号楼及地下室建筑工程施工总承包项目 | 江苏新晟建设集团有限公司 | 陈斯荣 |
| 5 | 常州市武进区礼嘉镇棚户区改造保障房工程项目建筑工程施工总承包 | 常州三建建设有限公司 | 张建龙 |
| 6 | 路劲城4A期（地下车库、16#楼、17#楼、42#楼、43、44#楼、45#楼、46#楼、47#楼） | 江苏武进欣达建设工程有限公司 | 张海斌 |
| 7 | 常州红星爱琴海花园住宅三期工程（B11#—B14#楼建筑工程施工总承包） | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 刘金泉 |
| 8 | 武进区环湖北路北侧、云帆路东侧地块建设——101#～113# | 江苏华宇建设有限公司 | 王增胜 |
| 9 | 常州西太湖揽月湾西侧地块项目三期6#楼 | 中兴建设有限公司 | 朱章元 |
| 10 | 路劲城2A期5-6#楼及商业、3#地下车库、35#楼及商业、36-41#房、4#地下车库建筑工程施工总承包 | 江苏丰润建设有限公司 | 顾长益 |
| 11 | 机械零部件、模具制造项目——车间一车间二 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 刘财祥 |
| 12 | 综合楼——综合楼 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 叶浩 |
| 13 | 武进区湖滨南路东侧延政西大道北侧地块开发项目——11#楼、13#楼、16#楼、17#楼、11#、13#、16#、17#的相应地下车库、门卫 | 长业建设集团有限公司 | 沈国强 |
| 14 | 常州市武进中医医院综合大楼项目智能化与信息化工程 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 张小花 |
| 15 | 常州市武进恒昇电器有限公司车间一车间二 | 常州市华中建筑工程有限公司 | 陈杰 |

附件4

武进区2017年第二次建筑市场综合大检查

单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目经理 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 常州荣建建设工程有限公司 | 欧阳文俊 | 档案装具——总装车间工程 | 农民工工资投诉处理网络建立不完善，市场管理台账未建立，农民工合同形式、考勤义务、投诉程序等权益和义务培训告知不全，施工组织设计内容无针对性；基础分部工程验收记录内容不全；框柱施工缝漏浆；未定期或按要求开展安全检查，未如实建立特种作业人员，未落实人员岗前培训教育，无扬尘控制措施，临边洞口，导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎 ，防火重点部位消防措施不到位，材料堆放无序、扬尘控制不到位。 |
| 2 | 江苏东厦建设工程有限公司 | 潘介福 | 液压油缸、热压板——液压油缸、热压板（车间一） | 农民工工资投诉处理网络建立不完善，劳务人员登记备案不到位；劳务结算资料收集与整理不齐全，农民工合同形式、考勤义务、投诉程序等权益和义务培训告知不全，同条件试块未放置现场；试块评定未签字；构造柱顶部钢筋搭接长度不足；构造柱顶部钢筋缺失；砌体梁底砌筑不密实；部分砼构件偏位；项安全制度，未按规定进行安全标准化，无绿色、文明费用投入清单，临边洞口未按方案、移动平台搭设不符合方案，三级配电二级保护不到位，防火重点部位消防措施不到位，扬尘、长效管理等控制不力。 |
| 3 | 江苏恒厦投资有限公司 | 马田林 | 干式RVP罗茨泵及爪式真空泵生产项目——车间四、车间五工程施工总承包 | 劳务人员登记备案不到位；劳务人员进退场用工管理不规范，九牌一图设置不到位,项目经理手机未公示，砌筑砂浆原材料复试未见；2、检验批缺填漏项；3、炮楼隐蔽验收记录未见；4、项目经理签字存在代签现象；钢柱焊缝气孔较多；构造柱搭接处未加密，搭接长度不符要求；Φ6 Φ8钢筋直径不符要求；架子工班组长与工人交底不到位，安全资料中项目经理有代签字现象；架子工特种作业证不到位；文明费用中发票未收集；井架未按规定检测合格严禁使用； 脚手架南侧和北侧局部立杆未按方案搭设，拉结点偏少，顶层楼梯处模板未按方案规范搭设。临边洞口未按方案防护，井架未检测，有使用迹象，安装不规范、进出口防护门未设置，导线随意拖地，防火重点部位消防措施不到位，施工区未与厂区隔离，无任何防护措施，主干道未平整硬化，未落实门卫制度及责任人，冲洗设备损坏或不使用。 |