附件1

| 粉尘涉爆企业专项执法检查表 填表单位： 填表人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日 检查 类别; 检查项目; 执法依据; 执法结果. 建构 筑物; 1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。; 《安全生产法》第九十九条. 除尘 系统; 2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。; 《安全生产法》第九十六条：（二），第九十九条. 3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。; 同上. 4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。; 同上. 5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。; 同上. 6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。; 同上. 防火 措施; 7.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。; 同上. 8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。; 同上. 9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。; 同上. 粉尘 清扫; 10.未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。; 《安全生产法》第九十九条. 附件2 粉尘涉爆企业专项核查表 填表单位： 填表人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日 检查类别; 检查项目; 核查情况; 核查人员. 符合; 不符合. 建构筑物; 1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。. 除尘系统; 2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。. 3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。. 4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。. 5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。. 6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。. 防火措施; 7.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。. 8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。. 9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。. 粉尘清扫; 10.未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。.. 附件3 10人以上粉尘涉爆企业市局抽查名单 |
| --- |
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 检查部门 |
| 1 | 雪堰镇 | 江苏德弘诚精密机械科技有限公司 | 市安监局 |
| 2 | 西湖街道 | 常州市武进经发区吴氏木业有限公司 |  |
| 3 | 潞城街道 | 常州奥特百叶窗有限公司 |  |
| 4 | 横林镇 | 常州市赛欧地板有限公司 |  |
| 5 | 横林镇 | 江苏凯莱木业有限公司 |  |
| 6 | 横林镇 | 常州市向荣装饰材料有限公司 |  |
| 7 | 横林镇 | 常州市神洲木业有限公司 |  |
| 8 | 横林镇 | 常州市瑞鑫金属喷涂有限公司 |  |
| 9 | 遥观镇 | 常州新世纪家具有限公司 |  |
| 10 | 遥观镇 | 常州森鸿装饰材料有限公司 |  |

附件4

武进区10人以上粉尘涉爆企业检查计划表

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 检查部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区 | 江苏今创交通设备有限公司 | 区安监局 |
| 2 | 高新区 | 新誉轨道交通科技有限公司 |  |
| 3 | 高新区 | 常州嘉发纺织科技有限公司 |  |
| 4 | 高新区 | 冈热机械（常州）有限公司 |  |
| 5 | 高新区 | 创生医疗器械（中国）有限公司 |  |
| 6 | 湖塘镇 | 常州卡娜菲木业有限公司 |  |
| 7 | 湟里镇 | 常州鑫之缘纺织有限公司 |  |
| 8 | 嘉泽镇 | 常州华晨铸造有限公司 |  |
| 9 | 礼嘉镇 | 常州市志顺纺织整理有限公司 |  |
| 10 | 礼嘉镇 | 常州市宏泽木业有限公司 |  |
| 11 | 礼嘉镇 | 常州汇宏木业有限公司 |  |
| 12 | 礼嘉镇 | 常州创格木业有限公司 | 区安监局 |
| 13 | 礼嘉镇 | 常州米澜迪家具有限公司 |  |
| 14 | 礼嘉镇 | 常州市远亚纺织厂 |  |
| 15 | 礼嘉镇 | 常州市威宏纺织有限公司 |  |
| 16 | 洛阳镇 | 常州市蓝托金属制品有限公司 |  |
| 17 | 遥观镇 | 常州市武进区遥观好旺家具厂 |  |
| 18 | 遥观镇 | 江苏美澳智能家居科技有限公司 |  |
| 19 | 潞城街道 | 常州市东方永成纺织有限公司 |  |
| 20 | 横山桥 | 常州彬利装饰材料有限公司 |  |
| 21 | 横山桥 | 常州杰森家具有限公司 |  |
| 22 | 丁堰街道 | 常州天虹纺织有限公司 |  |
| 23 | 横林镇 | 常州市双爱家私有限公司 |  |
| 24 | 横林镇 | 常州市欧太装饰材料有限公司 |  |
| 25 | 横林镇 | 常州欧德隆装饰材料有限公司 |  |
| 26 | 横林镇 | 常州市鼎鸿木业有限公司 | 区安监局 |
| 27 | 横林镇 | 常州市武进区横林金常盛装饰材料厂 |  |
| 28 | 横林镇 | 常州市东家装饰材料有限公司 |  |
| 29 | 横林镇 | 常州市宝盛木业有限公司 |  |
| 30 | 横林镇 | 常州市奇文办公设备厂 |  |
| 31 | 横林镇 | 常州市美奇装饰材料有限公司 |  |
| 32 | 横林镇 | 武进横林蒙庭装饰材料厂 |  |
| 33 | 横林镇 | 常州市木佳伊木业有限公司 |  |
| 34 | 横林镇 | 常州市武进区横林源华装饰材料有限公司 |  |
| 35 | 横林镇 | 武进区横林德禧家地板厂 |  |
| 36 | 横林镇 | 江苏飞翔木业有限公司 |  |
| 37 | 横林镇 | 常州市森尼装饰材料有限公司 |  |
| 38 | 横林镇 | 常州市澳丰木业有限公司 |  |
| 39 | 横林镇 | 江苏尚德木业有限公司 |  |
| 40 | 横林镇 | 常州市品高木业有限公司 | 区安监局 |
| 41 | 横林镇 | 常州市武进区横林威尔舒木业厂 |  |
| 42 | 横林镇 | 常州法司特木线条厂 |  |
| 43 | 横林镇 | 常州市万基木业有限公司 |  |
| 44 | 横林镇 | 常州市利群装饰材料有限公司 |  |
| 45 | 横林镇 | 武进区横林双兄木业厂 |  |
| 46 | 横林镇 | 常州伊美尔木业有限公司 |  |
| 47 | 横林镇 | 常州职权斯盾木业有限公司 |  |
| 48 | 横林镇 | 常州市恒祥装饰材料有限公司 |  |
| 49 | 横林镇 | 常州市德工木业有限公司 |  |
| 50 | 横林镇 | 常州市润昌木业有限公司 |  |
| 51 | 横林镇 | 武进区横林文飞办公家具厂 |  |
| 52 | 横林镇 | 武进区横林德祥装饰材料厂 |  |
| 53 | 横林镇 | 常州市富克斯木业有限公司 |  |
| 54 | 横林镇 | 常州市武进区横林顺龙办公设备厂 | 区安监局 |
| 55 | 横林镇 | 常州市金苑木业有限公司 |  |
| 56 | 横林镇 | 武进区横林彬诺莱地板厂 |  |
| 57 | 横林镇 | 江苏名天木业有限公司 |  |
| 58 | 横林镇 | 常州市武进区横林天豪木业厂 |  |
| 59 | 横林镇 | 常州市德莱木业有限公司 |  |
| 60 | 横林镇 | 常州市虎翼装饰材料有限公司 |  |
| 61 | 横林镇 | 常州市武进三友装饰材料有限公司 |  |
| 62 | 横林镇 | 武进区横林倍丽装饰材料厂 |  |
| 63 | 横林镇 | 常州市武进区横林紫杰办公设备厂 |  |
| 64 | 横林镇 | 常州市嘉恒木业有限公司 |  |
| 65 | 经开区 | 中天钢铁集团有限公司 |  |

附件5

武进区10人以下粉尘涉爆企业名单

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 粉尘种类 | 所属乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州龙骏天纯环保科技有限公司 | 机械 | 玉米粉 | 科教城 |
| 2 | 江苏恒鑫正宏科技有限公司 | 机械 | 铝粉 | 高新区 |
| 3 | 常州市康迪克至精电机有限公司 | 机械 | 铝粉 | 高新区 |
| 4 | 罗玛思科（常州）照明科技有限公司 | 轻工 | 铝铁合金 | 高新区 |
| 5 | 常州联合工具有限公司 | 机械 | 钛粉 | 高新区 |
| 6 | 创辉医疗器械江苏有限公司 | 机械 | 钛粉 | 高新区 |
| 7 | 常州吉鑫风能科技有限公司 | 机械 | 锌粉 | 高新区 |
| 8 | 常州天鹰纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新区 |
| 9 | 常州市纬编针织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新区 |
| 10 | 江苏道达纺织科技有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新区 |
| 11 | 斯泰必鲁斯（江苏）有限公司 | 机械 | 树脂粉 | 高新区 |
| 12 | 常州市苑皇纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 13 | 常州思亿纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 14 | 常州新丹青纺织品有限公司武进分公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 15 | 常州市鲲鹏纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 16 | 常州市程润纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 17 | 常州市俊驰纺织厂 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 18 | 常州市春润纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 19 | 常州市浩康色织厂 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 20 | 常州莱仕德纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 21 | 常州英格伍德纺织服饰有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 22 | 常州市鹏鸿纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 23 | 常州松梵纺织科技有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 24 | 常州润煌纺织品有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 高新北区 |
| 25 | 武进高新区美派家具厂 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 26 | 武进高新区小木房家具厂 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 27 | 常州市武进区湖塘汇佳橱柜厂 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 28 | 常州市银鑫展示柜制造厂 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 29 | 武进高新区杰科家具厂 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 30 | 武进高新区乐邦橱柜厂 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 31 | 武进高新区一木家具厂 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 32 | 武进高新区潇格装潢设计服务部 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 33 | 常州市武进区湖塘马杭华贸红木工艺厂 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 34 | 上海顶派家具有限公司常州分公司 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 35 | 常州高力办公有限公司 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 36 | 武进高新区亚太橱柜厂 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 37 | 马杭工艺厂有限公司 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 38 | 焦家木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 高新北区 |
| 39 | 马杭铸造有限公司 | 有色 | 铝粉尘 | 高新北区 |
| 40 | 常州北极熊木业有限公司 | 建材 | 木粉 | 湟里镇 |
| 41 | 常州东方特钢有限公司 | 冶金 | 煤粉 | 湟里镇 |
| 42 | 常州尚典家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 礼嘉 |
| 43 | 常州飞龙万维纺织化工有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 礼嘉 |
| 44 | 常州市拓创纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 礼嘉 |
| 45 | 常州市诚邦纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 礼嘉 |
| 46 | 常州市恒荣纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 礼嘉 |
| 47 | 常州市代代纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 礼嘉 |
| 48 | 常州承泰纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 礼嘉 |
| 49 | 常州市鑫宇压铸厂 | 有色 | 铝粉 | 洛阳 |
| 50 | 常州市悦达有色金属铸造厂 | 有色 | 铝粉 | 洛阳 |
| 51 | 常州市亚通杰威电机有限公司 | 机械 | 铝粉 | 洛阳 |
| 52 | 常州三冰铸造有限公司 | 机械 | 铝粉 | 洛阳 |
| 53 | 常州永龙电器制造有限公司 | 机械 | 铝粉 | 洛阳 |
| 54 | 常州市洛阳压铸有限公司 | 有色 | 铝粉 | 洛阳 |
| 55 | 常州市锦坤食品机械有限公司 | 轻工 | 铝粉 | 洛阳 |
| 56 | 武进区洛阳双赢拼板厂 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 57 | 常州市安安家具厂 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 58 | 武进区洛阳杰诺艺术图文设计中心 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 59 | 武进区洛阳川宜装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 60 | 武进区洛阳洪超家居木业厂 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 61 | 常州双翔木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 62 | 常州市雅尚木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 63 | 常州中特车辆配件厂 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 64 | 武进区洛阳霖森兴木家具厂 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 65 | 常州市武进区洛阳戴溪红木家具厂 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 66 | 常州市保尔装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 67 | 武进区洛阳美尚橱柜厂 | 轻工 | 木粉 | 洛阳 |
| 68 | 常州市俊泽纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 洛阳 |
| 69 | 常州市夏盛纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 洛阳 |
| 70 | 常州市武进祥源织造有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 洛阳 |
| 71 | 常州市姚氏色织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 洛阳 |
| 72 | 常州市武进戴溪华盛纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 洛阳 |
| 73 | 常州市戴溪潘东喷涂厂 | 机械 | 塑料粉 | 洛阳 |
| 74 | 江苏南洋木业有限公司 | 建筑 | 木粉 | 南夏墅 |
| 75 | 常州市龙康家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 南夏墅 |
| 76 | 武进区遥观远钧纺织厂 | 纺织 | 棉尘 | 南夏墅 |
| 77 | 常州市鑫仁金属制品有限公司 | 有色 | 铝粉 | 前黄镇 |
| 78 | 常州市大豪木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 西湖街道 |
| 79 | 常州市康宇医疗器械有限公司 | 机械 | 钛粉 | 西湖街道 |
| 80 | 常州市华旺家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 经发区 |
| 81 | 中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司 | 机械 | 铝粉 | 雪堰镇 |
| 82 | 常州恒立气动科技有限公司 | 机械 | 铝粉 | 雪堰镇 |
| 83 | 常州市永飞木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 雪堰镇 |
| 84 | 常州兰西龙鑫麻棉纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 雪堰镇 |
| 85 | 常州市武进龙犇金属压铸有限公司 | 有色 | 铝粉 | 牛塘 |
| 86 | 常州市武进湖塘永发压铸厂 | 有色 | 铝粉 | 牛塘 |
| 87 | 常州市金狮压铸有限公司 | 有色 | 铝粉 | 牛塘 |
| 88 | 常州市铧益铸造厂 | 有色 | 铝粉 | 牛塘 |
| 89 | 常州市南力有色铸造厂 | 有色 | 铝粉 | 牛塘 |
| 90 | 常州市武进牛塘压铸厂 | 有色 | 铝粉 | 牛塘 |
| 91 | 武进区牛塘玖木家具厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 92 | 武进区牛塘宝林木业加工厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 93 | 常州市邦德文化用品有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 94 | 常州市福德家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 95 | 常州市武进区牛塘长江红木家具厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 96 | 常州牛塘雅康家具厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 97 | 常州佑家木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 98 | 常州市武进牛塘志敏木器五金厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 99 | 常州市名振机械制造有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 100 | 常州肆方木质家具制造有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 101 | 常州俊驰家具加工厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 102 | 常州市武进区牛塘镇星辉乐器配件厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 103 | 常州市武进湖塘永保家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 104 | 常州武进圣宝莱家居商行 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 105 | 常州市玺琅木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 106 | 常州语辉展览展示用品有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 107 | 常州市裕华家具厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 108 | 常州留木夏至家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 109 | 常州市讯科商用设备有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 110 | 武进区牛塘华丽家俱厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 111 | 武进区牛塘育铭橱柜厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 112 | 武进区牛塘青莲红木家具厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 113 | 武进区牛塘优诺客滑动门加工厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 114 | 常州君临家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 115 | 武进区牛塘斯曼家具厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 116 | 武进区牛塘中庭家具 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 117 | 常州啄木鸟家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 118 | 常州牛塘邦超货架厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 119 | 常州空调设备厂 | 轻工 | 木粉 | 牛塘 |
| 120 | 常州市富磊纺织有限公司 | 纺织 | 纤维粉 | 牛塘 |
| 121 | 常州市顺旺纺织有限公司 | 纺织 | 纤维粉 | 牛塘 |
| 122 | 常州市威克尔木器有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 123 | 武进区湖塘贝特家具厂 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 124 | 武进高新技术产业瑞好家具 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 125 | 常州厚德木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 126 | 武进区湖塘华易木制品有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 127 | 武进区湖塘燕佳木门加工厂 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 128 | 武进区湖塘倍丽格家居厂 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 129 | 常州金迪木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 130 | 常州中长实木家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 131 | 常州丽宇木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 132 | 美亿家具（武进区湖塘东浩家具厂） | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 133 | 常州艺程隆业家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 134 | 常州市武进马杭红木家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 135 | 常州市武进区湖塘珍宝工艺厂 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 136 | 武进区锦丽橱柜厂 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 137 | 常州市金色华光图书用品有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 138 | 常州市佐罗家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 139 | 常州袁氏木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 140 | 常州科普橱柜有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 141 | 武进区湖塘镇盛世佳艺红木工艺厂 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 142 | 常州市富尔居家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 143 | 常州市武进红木家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 144 | 常州市好艺展示展览用品有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 145 | 常州市金宙木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 146 | 武进区湖塘孙滨建材经营部 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 147 | 常州澳康家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 湖塘镇 |
| 148 | 常州创典纺织有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 湖塘镇 |
| 149 | 常州安达幕墙有限公司 | 机械 | 棉尘 | 湖塘镇 |
| 150 | 常州富宗精密机械有限公司 | 机械 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 151 | 常州市双宝车辆配件有限公司 | 机械 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 152 | 常州市荣瑞机械有限公司 | 机械 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 153 | 江苏亿林利达科技有限公司 | 铸造 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 154 | 常州市宏勤机械厂 | 机械 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 155 | 常州驰美照明电器有限公司 | 机械 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 156 | 江苏亚示照明集团有限公司 | 机械 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 157 | 常州财丰精密机械有限公司 | 机械 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 158 | 常州市新普电器有限公司 | 机械 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 159 | 常州市春辉照明电器有限公司 | 机械 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 160 | 江苏江南铁合金有限公司（常州华南有色金属铸造有限公司） | 有色 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 161 | 常州市泽钰金属制品有限公司 | 机械 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 162 | 常州市恒成建筑粘合剂有限公司 | 有色 | 铝粉尘 | 横山桥 |
| 163 | 常州市金芙蓉木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 164 | 武进区横山桥美达家具厂 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 165 | 常州安迪木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 166 | 常州欧易得家居用品有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 167 | 江苏中圣家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 168 | 常州楚涛包装材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 169 | 常州朗坤装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 170 | 武进区横山桥金苹果木业厂 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 171 | 武进区横山桥宏远家具厂 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 172 | 武进区横山桥罗邦办公家具厂 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 173 | 武进区横山桥柏林木门厂 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 174 | 常州市豪派家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 175 | 武进区横山桥情梦缘软体家具厂 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 176 | 常州市奥利坚木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 177 | 常州怡尔达地板有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 178 | 江苏沙浪地板有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 179 | 江苏格兰特木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 180 | 常州首创家具有限公司横山桥分公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 181 | 武进区横山桥润吉工艺品厂 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 182 | 江苏百博木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 183 | 武进区横山桥宏涛木业厂 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 184 | 常州捷凯纺织品有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 横山桥 |
| 185 | 常州市海鹰印花有限公司 | 纺织 | 棉尘 | 横山桥 |
| 186 | 武进区横山桥松湘门庭家具厂 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 187 | 武进区横山桥欣海钢木制品厂 | 轻工 | 木粉 | 横山桥 |
| 188 | 江苏美之尚家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 遥观镇 |
| 189 | 常州惠发装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 遥观镇 |
| 190 | 常州市豪艺工艺木门厂 | 轻工 | 木粉 | 遥观镇 |
| 191 | 武进区遥观酣木堂家具厂 | 轻工 | 木粉 | 遥观镇 |
| 192 | 常州市佳奇装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 遥观镇 |
| 193 | 常州市美尔居装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 遥观镇 |
| 194 | 江苏帝烨全屋家具科技发展有限公司 | 轻工 | 木粉 | 遥观镇 |
| 195 | 江苏星彤耐火材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 遥观镇 |
| 196 | 武进区遥观盛唐装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 遥观镇 |
| 197 | 常州森鑫木制品有限公司 | 轻工 | 木粉 | 遥观镇 |
| 198 | 常州市华康软木有限公司丁堰分公司 | 轻工 | 木粉 | 丁堰街道 |
| 199 | 常州武进佳乐家装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 200 | 常州美顺达装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 201 | 常州市武进区横林华烨木业厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 202 | 常州市美林达木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 203 | 武进区横林才子佳人装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 204 | 常州嘉鸿木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 205 | 江苏家私佳木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 206 | 武进区横林正彩办公家具厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 207 | 武进区横林熠强装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 208 | 武进区横林得惠装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 209 | 常州市武进区横林富吉利装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 210 | 常州市上佳居木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 211 | 常州龙泽装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 212 | 常州市阳昊装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 213 | 常州市君宝装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 214 | 常州奥中木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 215 | 常州阿慕王智能家居有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 216 | 常州市武进区横林美佳装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 217 | 武进区横林如意机房设备厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 218 | 常州市武进区横林前程装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 219 | 常州品轩木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 220 | 常州市泉西木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 221 | 武进区横林靓格装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 222 | 常州市武进区横林夏森装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 223 | 武进区横林宇通界装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 224 | 常州市汉丰装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 225 | 常州豪益装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 226 | 常州市祥源装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 227 | 常州市科宝木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 228 | 武进区横林圣加诺地板厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 229 | 常州市康地佳木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 230 | 常州德里亚装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 231 | 常州市同创木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 232 | 武进区横林艾特尔装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 233 | 常州市创乐家居用品科技有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 234 | 常州乐享逸淘家居有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 235 | 常州市豪佳装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 236 | 常州市德森木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 237 | 武进区横林博意美装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 238 | 常州市华天木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 239 | 常州市凯天木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 240 | 常州市嘉豪木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 241 | 常州市科强装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 242 | 武进区横林华登装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 243 | 常州市武进区横林金帜木业厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 244 | 常州市冠林装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 245 | 常州市双江木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 246 | 常州市横林地板有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 247 | 常州市华利装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 248 | 常州市武进区横林天瑞办公家具厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 249 | 常州市滔远装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 250 | 常州市美意达木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 251 | 常州市洛景木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 252 | 江苏尚友地板有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 253 | 常州市德莱木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 254 | 武进区横林永航木业厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 255 | 常州市旭升装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 256 | 江苏玉兰木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 257 | 常州市百盛木业厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 258 | 常州市润林装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 259 | 常州市欧宝装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 260 | 常州市华尔佳装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 261 | 常州市强力木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 262 | 常州市盛禾装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 263 | 常州市祥泰木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 264 | 常州优利达智能家居有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 265 | 江苏阿里斯木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 266 | 江苏恒益木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 267 | 武进区横林安德木业厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 268 | 武进区横林安沁装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 269 | 武进区横林冠林地板厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 270 | 常州阿克莱特装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 271 | 常州市华人机房设备有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 272 | 常州市宏达金属办公家具有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 273 | 常州圣丰木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 274 | 常州市武进区横林恒辉办公用品厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 275 | 常州市泰尔地板有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 276 | 常州市汉格木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 277 | 常州绿地缘木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 278 | 常州市武进迪森象装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 279 | 常州市武进亚力机房设备有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 280 | 常州市富和办公用品有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 281 | 常州市武进区横林强力塑料制品厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 282 | 常州武进名士装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 283 | 武进区横林镇强运装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 284 | 常州市晨旭装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 285 | 常州市武进区横林顺祥装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 286 | 常州市欧亚丽尔木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 287 | 武进横林宏腾木业厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 288 | 常州鸿杰装饰材料有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 289 | 武进区横林孟氏装饰材料厂 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 290 | 武进欧迈木业有限公司 | 轻工 | 木粉 | 横林镇 |
| 291 | 常州市恒达铝粉有限公司 | 轻工 | 铝粉尘 | 横林镇 |

附件6

粉尘涉爆企业重大事故隐患整改情况核查表

核查单位：                                                         核查时间：       年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 企业负责人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  | 企业规模 |  | 企业员工数 |  |
| 所属行业 |  | 涉粉作业人员数量 |  | 单班人数 |  | 除尘器数量 |  | 粉尘种类 |  |
| 序号 | 粉尘防爆领域重大事故隐患 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| 1 | 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。 |  |  |  |  |  | 符合要求□ 不符合要求□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 主要问题： |  |  |
| 2 | 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。 |  |  |  |  |  | 符合要求□ 不符合要求□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 主要问题： |  |  |
| 3 | 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 |  |  |  |  |  | 符合要求□ 不符合要求□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 主要问题： |  |  |
| 4 | 除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。 |  |  |  |  |  | 符合要求□ 不符合要求□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 主要问题： |  |  |
| 5 | 除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 |  |  |  |  |  | 符合要求□ 不符合要求□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 主要问题： |  |  |
| 6 | 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。 |  |  |  |  |  | 符合要求□ 不符合要求□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 主要问题： |  |  |
| 7 | 粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。 |  |  |  |  |  | 符合要求□ 不符合要求□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 主要问题： |  |  |
| 8 | 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。 |  |  |  |  |  | 符合要求□ 不符合要求□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 主要问题： |  |  |
| 9 | 木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。 |  |  |  |  |  | 符合要求□ 不符合要求□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 主要问题： |  |  |
| 10 | 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。 |  |  |  |  |  | 符合要求□ 不符合要求□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 主要问题： |  |  |
| 核查结论：通过□ 不通过□（有一项不符合就不通过） 核查人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |